## Sheet1
Type of Change | UPC | Part Number | Description | Latin America Price | Weight | Style | Size | Non Returnable Flag | Non Return Non Cancel Flag | Replacement Part
New | 19515067034 | K02479H010 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 28.6 ~ GPM DELTA P 2.03 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
New | 68830490032 | S363BFQ645 | S363BFQ42043214 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 43 1/4 IN ~ | 678.5 | 10.04 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348101146 | S363BCQBT3 | S363BCQ44016010 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR WH 16 IN ~ | 393 | 4.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348104196 | S363BCSCD7 | S363BCS44020010 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR WH 20 IN ~ | 386 | 5.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458711 | S363CCS231 | S363CCS42005612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 5 3/4 IN ~ | 291 | 2.54 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076646 | S363CFSD66 | S363CFS42016412 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 16 1/2 IN ~ | 377.5 | 4.64 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830459307 | S363CCQ367 | S363CCQ42035413 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR CP 35 1/2 IN ~ | 566.5 | 8.44 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348102824 | S363CFS508 | S363CFS42017212 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 17 1/4 IN ~ | 401.5 | 4.84 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076835 | V01476VB3D | 1 1/2 76V INT VLV MN UNxFN ~ 5.00 GPM LP RANGE CART 30 | 754.5 | 7.09 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 68830499160 | S363CFS390 | S363CFS42015012 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 15 IN ~ | 377.5 | 4.34 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830485659 | S363CFS302 | S363CFS42006414 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 6 1/2 IN ~ | 290 | 2.64 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348120178 | S363BJQ662 | S363BJQ44006013 V3614 K5.6 ~ PEN 286F/141C QR WH 6 IN SLV ~ | 335 | 2.54 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077353 | S363BFSZB0 | S363BFS4NX09011 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 395 | 3.14 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077355 | S363BFSCA1 | S363BFS4NX10411 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 395 | 3.44 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077365 | S563PCQ455 | S563PCQ42012015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP 12 IN | 467.5 | 3.74 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077367 | S363CFQYYG | S363CFQ4N018410 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 498.5 | 5.04 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077391 | S563PCQ298 | S563PCQ44043015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH 43 IN | 826 | 9.94 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077392 | S563PCQ299 | S563PCQ44041015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH 41 IN | 781.5 | 9.54 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077393 | S563PCQ297 | S563PCQ44023215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH ~ | 559 | 6.04 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077394 | S563PCQ296 | S563PCQ4W030415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 598 | 7.44 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077403 | A403UB6S56 | A403BCS62012013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4001 PEN 155F/68C ~ | 1031 | 7.25 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515077417 | S363CCQP33 | S363CCQ4W007213 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.84 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077418 | S363CCQP29 | S363CCQ4W007013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077419 | S363CCQP32 | S363CCQ4W008013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.94 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077420 | S363CCQP31 | S363CCQ4W007413 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.84 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077421 | S363CCQP30 | S363CCQ4W005413 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.44 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077422 | S363CCQP25 | S363CCQ4W006013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.54 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077423 | S363BCQZWE | S363BCQ4W008613 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 355.5 | 3.14 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077424 | S363CCQP24 | S363CCQ4W005213 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.44 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077425 | S363CCQP26 | S363CCQ4W006413 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.64 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077429 | S363CCQP27 | S363CCQ4W006213 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.64 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077430 | S363CCQP28 | S363CCQ4W005013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.34 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077431 | S363CCQP34 | S363CCQ4W006613 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077432 | S363CCQP36 | S363CCQ4W007613 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.94 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830415122 | C060307PM3 | 6 CPL 307 FS-M 37H-77 | 803 | 9 | 307 | 6 |  | X | -
New | 19515077435 | S563PFQ495 | S563PFQ4W004215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.24 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077437 | S563PFQ434 | S563PFQ4W004415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.24 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077438 | S563PFQ435 | S563PFQ4W011215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 467.5 | 3.64 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077441 | S563PFQ436 | S563PFQ4W010615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 467.5 | 3.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077442 | S563PFQ437 | S563PFQ4W008615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 3.14 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077443 | S563PFQ438 | S563PFQ4W008415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 3.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077444 | S563PFQ439 | S563PFQ4W008015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.94 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077445 | S563PFQ449 | S563PFQ4W004615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077446 | S563PFQ448 | S563PFQ4W005415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077447 | S563PFQ447 | S563PFQ4W005015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077448 | S563PFQ442 | S563PFQ4W010415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 467.5 | 3.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077449 | S563PFQ443 | S563PFQ4W010215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 467.5 | 3.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077450 | S563PFQ444 | S563PFQ4W010015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 467.5 | 3.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077452 | S563PFQ445 | S563PFQ4W006615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.74 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077453 | S563PFQ446 | S563PFQ4W005215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 452 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515077467 | A363UB6QAL | A363BCQ4NX18013UB622 31 AH2 ~ UB6 BKT V3614 K5.6 PEN QR ~ | 836 | 7.25 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077477 | V0207222FF | 2 722 BALL VLV FNxFN W/2 IN ~ HDL EXT | 540.5 | 2.71 | 722 | 2 |  | X | -
New | 19515077478 | V0207220MS | 2 722 BFMFS UN BALL VLV MN ~ UNxSWT | 738 | 5.9 | 722 | 2 |  | X | -
New | 88348152831 | S363BJSH98 | S363BJS4NX11014 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.54 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076654 | FC60025P0C | 3x3x3/4 RD TEE 25 ORG SWS CUT~ GRV C/E=4 1/4 | 969.5 | 5.7 | 025 | 3X3X3/4 |  | X | -
New | 19515077062 | S563DCQ446 | S563DCQ44010010 V5643 K5.6 ~ VSW 155F/68C QR WH 10 IN ~ | 400 | 3.34 | DCQ | - |  | X | -
New | 19515076962 | A403UB6QYS | A403BJQ6NX18011UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4002 PEN 286F/141C ~ | 1073 | 5 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515076969 | A3F3CEQ012 | A3F3CEQ4BY38013 V3510 K5.6 ~ HSW 175F/79C QR BLK 5/BX ~ | 904 | 3.9 | CEQ | - |  | X | -
New | 19515077063 | S563DCQ448 | S563DCQ44011010 V5643 K5.6 ~ VSW 155F/68C QR WH 11 IN ~ | 400 | 3.54 | DCQ | - |  | X | -
New | 19515077064 | S563DCQ447 | S563DCQ44019010 V5643 K5.6 ~ VSW 155F/68C QR WH 19 IN ~ | 445.5 | 5.14 | DCQ | - |  | X | -
New | 19515076668 | S363CFQVVM | S363CFQ41026010 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BR 26 IN ~ | 494 | 6.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077066 | S363BJSZZB | S363BJS4NX11214 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.64 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077067 | S363BJSZZA | S363BJS4NX10414 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.44 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348172318 | S363BJSI94 | S363BJS4NX12014 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.74 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076797 | S333PFSYZE | S333PFS5W005615 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 419 | 2.54 | PFS | - |  | X | -
New | 88348152832 | S363BJSH99 | S363BJS4NX11614 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.74 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077208 | V01076VY1G | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 0.46 GPM LP RANGE CART 10 | 352 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515076428 | K02479G011 | 2 1/2 79G W/76G 45.8 GPM ~ DELTA P 2.76 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515076429 | K02479G012 | 2 1/2 79G W/76G 112.7 GPM ~ DELTA P 5.51 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
New | 88348172317 | S363BJSI93 | S363BJS4NX11414 V3613 K5.6 ~ PEN 286F/141C SR VC250 CTD HD~ | 395 | 3.64 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076994 | S36HCFQ014 | S36HCFQ42014013 V3610 K5.6 ~ IGS HSW 200F/93C QR CP 14 IN ~ | 425 | 4.14 | CFQ | 36X1/2 |  | X | -
New | 19515076995 | S363BCSZYI | S363BCS42028416 V3613 K5.6 ~ INM PEN 155F/68C SR CP 28 1/2~ | 443.5 | 7.04 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076996 | S363BCSZXH | S363BCS42025216 V3613 K5.6 ~ INM PEN 155F/68C SR CP ~ | 443.5 | 6.44 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076997 | S363CFQZYJ | S363CFQ42017211 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 17 1/4 IN ~ | 445.5 | 4.84 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458462 | S363CCS177 | S363CCS42037413 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 37 1/2 IN ~ | 542.5 | 8.84 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830497497 | S363CFQ907 | S363CFQ42020611 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 20 3/4 IN ~ | 445.5 | 5.54 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348127152 | S363CFQE84 | S363CFQ44016010 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR WH 16 IN ~ | 425 | 4.54 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077009 | S363AFS252 | S363AFS44018010 V3601 K5.6 UP~ 200F/93C SR WH 18 IN PLAIN BRL | 386 | 4.94 | AFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077218 | S363BCQAFF | S363BCQ44W12017 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR WH HD W/WH SS~ | 374 | 3.74 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077226 | V01276VY3L | 1 1/4 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 8.81 GPM LP RANGE CART ~ | 799 | 2.78 | 76V | 1 1/4 |  | X | -
New | 19515077227 | V01476VY3T | 1 1/2 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 14.05 GPM LP RANGE CART~ | 812.5 | 2.78 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515077228 | S563DFQ121 | S563DFQ4W013013 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BRIGHT WHITE ~ | 425 | 3.94 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515077231 | S563DFQ122 | S563DFQ4W013213 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BRIGHT WHITE ~ | 425 | 4.04 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515077088 | S813DFQ004 | S813DFQ5B008417 V8143 K8.0 ~ VSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 375.5 | 3.04 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515076877 | S363BCQHVH | S363BCQ4W006613 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 335 | 2.74 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076881 | A363UB6SAF | A363BCS54012017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3615 PEN 155F/68C SR~ | 855 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076884 | A363UB6QK8 | A363CFQ4NX18012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3610 HSW 200F/93C ~ | 913.5 | 7 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076828 | S363CFQZTD | S363CFQ4NX27012 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 576 | 6.74 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830453363 | S363AFS006 | S363AFS41019010 V3601 K5.6 UP~ 200F/93C SR BR 19 IN PLAIN BRL | 386 | 5.14 | AFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077089 | S363BFQT64 | S363BFQ54037213 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 37 1/4 IN ~ | 550 | 8.84 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076909 | F004UH11FS | 1/2x12 UH1 W/1/2 FNx1/2 OD ~ SWT TUBE/3/8 CTS | 85 | 1.06 | UH1 | 1/2 |  | X | -
New | 19515077237 | S363CCQY77 | S363CCQ4W007214 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.84 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076923 | S363BCQZP4 | S363BCQ41019613 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BR 19 3/4 IN ~ | 416.5 | 5.34 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077238 | S363CCQV33 | S363CCQ4W007014 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077240 | S363CCQW12 | S363CCQ4W007614 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.94 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077241 | S363BCQJK9 | S363BCQ4W008014 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 355.5 | 2.94 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076123 | P000UBPMMD | UBP ACT LD 24VAC/DC 0-10VDC ~ MODULATING MOTORIC FAIL OPEN ~ | 462.5 | 0.66 | UBP | MISCELLANEOUS |  | X | -
New | 19515076405 | S363CFQJ25 | S363CFQ4W024013 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BRIGHT WHITE ~ | 462.5 | 6.14 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076419 | S563PCQ293 | S563PCQ44022215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH ~ | 559 | 5.84 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515076427 | S563PFQ431 | S563PFQ4W022215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 559 | 5.84 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515076430 | S563PFQ432 | S563PFQ4W014215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 505 | 4.24 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515076431 | K02479G013 | 2 1/2 79G W/76G 132.1 GPM ~ DELTA P 5.66 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515076432 | K02479G014 | 2 1/2 79G W/76G 16.8 GPM ~ DELTA P 1.89 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515076433 | K03079G007 | 3 79G W/76G 31.3 GPM DELTA P ~ 2.03 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
New | 19515076434 | K04079G011 | 4 79G W/76G 34.8 GPM DELTA P ~ 1.89 | 8985.5 | 87.514 | 79G | 4 |  | X | -
New | 19515076435 | V01076T01C | 1 76T FNxFN 0.20 GPM LP RANGE~ CART 10 | 332.5 | 1.53 | 76T | 1 |  | X | -
New | 19515076481 | V00676TP2H | 3/4 76T VLV CU PRSxCU PRS ~ 8.07 GPM LP RANGE CART 20 | 422 | 1.72 | 76T | 3/4 |  | X | -
New | 19515076496 | CR51L92PEX | 8x3/4 MEC-T L920N E ORG ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS ~ | 1202 | 11.6 | L92 | 8X3/4 |  | X | -
New | 19515076501 | S363AFQ472 | S363AFQ42026410 V3602 K5.6 UP~ 200F/93C QR CP 26 1/2 IN ~ | 467 | 6.64 | AFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830471602 | S363BCQI71 | S363BCQ52028413 V3616 K8.0 ~ PEN 155F/68C QR CP 28 1/2 IN ~ | 481 | 7.04 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076517 | S363BCSSJS | S363BCS44016010 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR WH 16 IN ~ | 369 | 4.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348143149 | S363CCQG64 | S363CCQ4NX27013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 522 | 6.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076549 | V01276TR4B | 1 1/4 76T CU PRSxCU PRS 16.2 ~ GPM LP RANGE CART 30 | 854.5 | 4.39 | 76T | 1 1/4 |  | X | -
New | 19515076550 | S333PFQB19 | S333PFQ52018215 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR CP ~ | 538 | 5.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515076623 | S363BFQT88 | S363BFQ5NX25013 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 520 | 6.34 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076630 | S363BCQPP8 | S363BCQ5NX20011 V3616 K8.0 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 470.5 | 5.34 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076632 | S368ACS238 | S368ACS42008610 V3601 K5.6 UP~ 155F/68C SR CP 8 3/4 IN PLAIN~ | 321.5 | 3.14 | ACS | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
New | 68830493381 | S363BFQ907 | S363BFQ42044014 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 44 IN EXT | 701 | 10.14 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076713 | S363BJSJJS | S363BJS54042013 V3615 K8.0 ~ PEN 286F/141C SR WH 42 IN SLV~ | 622.5 | 9.74 | BJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076747 | S363CFQJ91 | S363CFQ44028413 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR WH 28 1/2 IN ~ | 522 | 7.04 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076799 | S333PFSYZF | S333PFS5W012015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.74 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076800 | S333PFSYZG | S333PFS5W007015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 419.5 | 2.74 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076801 | S333PFSYZH | S333PFS5W008615 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 419.5 | 3.14 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076802 | S333PFSYZI | S333PFS5W009015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.14 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076804 | S333PFSYZJ | S333PFS5W013015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 473.5 | 3.94 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076805 | S333PFSYZK | S333PFS5W013615 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 423 | 4.14 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076806 | S333PFSYZL | S333PFS5W017215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 502.5 | 4.94 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076807 | S333PFSYZM | S333PFS5W013215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 473.5 | 4.04 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076808 | S333PFSYZN | S333PFS5W008415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 419.5 | 3.04 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076809 | S333PFSYZP | S333PFS5W019215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 502.5 | 5.24 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076810 | S333PFSYZQ | S333PFS5W021415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 521 | 5.64 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076812 | S333PFSYZR | S333PFS5W026215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 527.5 | 6.64 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076813 | S333PFSYZS | S333PFS5W026415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 527.5 | 6.64 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076814 | S333PFSYZT | S333PFS5W025215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 527.5 | 6.44 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076816 | S333PFSYZU | S333PFS5W012615 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.94 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076817 | S363BCQLMN | S363BCQ42029217 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 29 1/4 IN ~ | 494 | 7.24 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515076818 | S333PFSYZV | S333PFS5W012215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.84 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076819 | S563PFQ433 | S563PFQ44025215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 567.5 | 6.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515076820 | S333PFSYZW | S333PFS5W012415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.84 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076822 | S333PFSYZX | S333PFS5W008015 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 419.5 | 2.94 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076823 | S333PFSYZY | S333PFS5W015415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 473.5 | 4.44 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076824 | S333PFSYZZ | S333PFS5W010215 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 435.5 | 3.44 | PFS | - |  | X | -
New | 19515076825 | S333PFSYZ1 | S333PFS5W013415 V3303 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C SR BRIGHT ~ | 473.5 | 4.04 | PFS | - |  | X | -
New | 19515077090 | S363BFQT65 | S363BFQ54042413 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 42 1/2 IN ~ | 658.5 | 9.84 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077091 | S363BFQT84 | S363BFQ54040413 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 40 1/2 IN ~ | 616 | 9.44 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077092 | S363BFQT83 | S363BFQ54041613 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 41 3/4 IN ~ | 637 | 9.74 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077093 | S363BFQT82 | S363BFQ54040613 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 40 3/4 IN ~ | 616 | 9.54 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077094 | S363BFQT81 | S363BFQ54040013 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 40 IN SLV ~ | 616 | 9.34 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077095 | S363BFQT80 | S363BFQ54042213 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 42 1/4 IN ~ | 658.5 | 9.84 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077096 | S363BFQT66 | S363BFQ54041013 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 41 IN SLV ~ | 637 | 9.54 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077097 | S363BFQT60 | S363BFQ54041413 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 41 1/2 IN ~ | 637 | 9.64 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077098 | S363BFQT61 | S363BFQ54041213 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 41 1/4 IN ~ | 637 | 9.64 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077099 | S363BFQT63 | S363BFQ54042013 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 42 IN SLV ~ | 658.5 | 9.74 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077100 | S363BFQT62 | S363BFQ54040213 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR WH 40 1/4 IN~ | 616 | 9.44 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077101 | S813DFQ005 | S813DFQ5B008217 V8143 K8.0 ~ VSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 375.5 | 3.04 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515077102 | S363AJQ633 | S363AJQ51009010 V3604 K8.0 UP~ 286F/141C QR BR 9 IN PLAIN BRL | 374 | 3.14 | AJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077109 | A403UB6Q77 | A403BCQ64018013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4002 PEN 155F/68C ~ | 1073 | 6 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515077112 | A403UB6S65 | A403BFS6NX24013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4001 PEN 200F/93C ~ | 1116.5 | 5.34 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515077117 | FG39451X44 | 12x10 ECC RD 451H 40S/304L FF~ W/TNG E/E=14.00 | 22272.5 | 57 | 451 | 12X10 |  | X | -
New | 19515077119 | FB67451X44 | 2x1 1/2 ECC 451H 40S/304L ~ FF W/TNG E/E=9.00 | 3375.5 | 2.5 | 451 | 2X1 1/2 |  | X | -
New | 19515077122 | FC07451X44 | 2 1/2x2 ECC RD 451H SS ~ 40S/304L E/E=9.50 | 5679.5 | 4 | 451 | 2 1/2X2 |  | X | -
New | 19515077147 | S368CCS119 | S368CCS52043011 V3611 K8.0 ~ HSW 155F/68C SR CP 43 IN ~ | 678.5 | 9.94 | CCS | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
New | 19515077149 | S363AFQ422 | S363AFQ51038010 V3604 K8.0 UP~ 200F/93C QR BR 38 IN PLAIN BRL | 572.5 | 7.34 | AFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830447579 | S363AFS218 | S363AFS42030010 V3601 K5.6 UP~ 200F/93C SR CP 30 IN PLAIN BRL | 460 | 7.34 | AFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077242 | S363BCQFLP | S363BCQ4W006014 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 335 | 2.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077244 | S363BCQGT9 | S363BCQ4W005214 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 335 | 2.44 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077245 | S363BCQHF5 | S363BCQ4W007414 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 355.5 | 2.84 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077247 | S363CCQFK1 | S363CCQ4W006614 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077248 | S363CFQKA8 | S363CFQ4B010413 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BLK RAL9004 ~ | 400 | 3.44 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077250 | S363CCQGG7 | S363CCQ4W008414 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 3.04 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077251 | S363CCQGG6 | S363CCQ4W005614 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 359.5 | 2.54 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077252 | V01076VY1K | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 0.77 GPM LP RANGE CART 10 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077253 | V01076VY1M | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 1.06 GPM LP RANGE CART 10 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077254 | V01076VY1O | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 1.41 GPM LP RANGE CART 10 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077255 | V01076VY1T | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 2.71 GPM LP RANGE CART 11 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077256 | V01076VY1U | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 2.95 GPM LP RANGE CART 11 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077258 | S363CCQV22 | S363CCQ4W008014 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR BRIGHT WHITE ~ | 375.5 | 2.94 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077260 | V01476VY4B | 1 1/2 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 16.2 GPM LP RANGE CART ~ | 812.5 | 2.78 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515077261 | V01076VY1X | 1 76V W/SS INT VLV MN UNxFN ~ 3.83 GPM LP RANGE CART 11 | 352.5 | 2.78 | 76V | 1 |  | X | -
New | 19515077262 | V01476VY4A | 1 1/2 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 16.0 GPM LP RANGE CART ~ | 812.5 | 2.78 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515077263 | V01476VY3V | 1 1/2 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 15.35 GPM LP RANGE CART~ | 812.5 | 2.78 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515077265 | V01476VY3J | 1 1/2 76V W/SS INT VLV MN ~ UNxFN 7.18 GPM LP RANGE CART ~ | 812.5 | 2.78 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515077269 | V0067220FF | 3/4 UN 722 BBDBF UNION BLV FN~ UNxFN | 210 | 1.28 | 722 | 3/4 |  | X | -
New | 19515077278 | S363CCQUUU | S363CCQ42014410 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR CP 14 1/2 IN ~ | 425 | 4.24 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077282 | S363CFQWTS | S363CFQ42033213 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 33 1/4 IN ~ | 566.5 | 8.04 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077288 | A3F3BCQ029 | A3F3BCQ4BY58013 V3506 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR BLK CTD 5/BX~ | 1031 | 4.6 | BCQ | - | X |  | -
New | 19515077289 | S563PCQ402 | S563PCQ42009415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 467.5 | 3.24 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515077298 | S363CFQFGG | S363CFQ4NX28211 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR VC250 CTD HD ~ | 576 | 7.04 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077299 | S368BFS022 | S368BFS44W18013 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR WH HD W/WH SS~ | 386 | 4.94 | BFS | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
New | 19515077300 | S363BFQQ87 | S363BFQ41X14012 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR BR HD W/SS ~ | 393 | 4.14 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077329 | S363BFQ840 | S363BFQ42013411 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 13 1/2 IN ~ | 393 | 4.04 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077331 | S363BFQ839 | S363BFQ42016611 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 16 3/4 IN ~ | 393 | 4.74 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077332 | S363BFQ838 | S363BFQ42015611 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 15 3/4 IN ~ | 393 | 4.54 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077333 | S363BFQ841 | S363BFQ42014611 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR CP 14 3/4 IN ~ | 393 | 4.34 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515077334 | S36HCFQ015 | S36HCFQ42018013 V3610 K5.6 ~ IGS HSW 200F/93C QR CP 18 IN ~ | 445.5 | 4.94 | CFQ | 36X1/2 |  | X | -
Discontinued | 19515023702 | P000000USP | VIC LUBE PACK OF 12 TUBES ~ VICTAULIC LIBRICANT TAN | 798.5 | 4.1 | 000 | MISCELLANEOUS | X |  | P000000ETP
Change | 19515036588 | V02476G16U | 2 1/2 76G CART GRV VLV 170.00~ GPM DN65 GxG DELTA P 6.38 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515060290 | V02476G16V | 2 1/2 76G CART GRV VLV 180.41~ GPM DN65 GPM GxG DELTA P 6.67 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515032127 | A48HAQB30E | 48x1/2 NPT BRD AH2 HOSE 300 ~ PSI W/ 1/2 SHORT ELBOW NO UL ~ | 252.5 | 2.2 | AQB | 48X1/2 |  | X | -
Change | 19515061984 | K03079H012 | 3 79H AHU KIT W/76G 166.0 GPM~ DELTA P 6.24 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515061986 | K02479H002 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 55.0 ~ GPM DELTA P 3.34 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515061988 | K02479H004 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 65.2 ~ GPM DELTA P 3.92 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515061989 | K02479H005 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 70.45~ GPM DELTA P 4.21 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515061996 | K03079H014 | 3 79H AHU KIT W/76G 153.91 ~ GPM DELTA P 5.80 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515061997 | K03079H013 | 3 79H AHU KIT W/76G 79.7 GPM ~ DELTA P 4.93 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515061998 | K03079H011 | 3 79H AHU KIT W/76G 25.0 GPM ~ DELTA P 2.03 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515061999 | K03079H010 | 3 79H AHU KIT W/76G 103.5 GPM~ DELTA P 5.22 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062001 | K03079H008 | 3 79H AHU KIT W/76G 90.3 GPM ~ DELTA P 5.08 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062002 | K03079H007 | 3 79H AHU KIT W/76G 85.9 GPM ~ DELTA P 5.08 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062003 | K03079H006 | 3 79H AHU KIT W/76G 59.0 GPM ~ DELTA P 3.48 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062004 | K03079H005 | 3 79H AHU KIT W/76G 45.79 GPM~ DELTA P 2.76 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062005 | K03079H004 | 3 79H AHU KIT W/76G 70.4 GPM ~ DELTA P 4.21 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062007 | K03079H002 | 3 79H AHU KIT W/76G 34.79 GPM~ DELTA P 2.18 | 6423 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062008 | K03079H001 | 3 79H AHU KIT W/76G 65.2 GPM ~ DELTA P 3.92 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062009 | K02479H006 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 75.02~ GPM DELTA P 4.93 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063267 | K02479H009 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 98.6 ~ GPM DELTA P 5.22 | 6387.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515058917 | V04076G224 | 4 76G CART GRV VLV 78.4 GPM ~ DN100 GxG W/2 IN EXT DELTA P ~ | 5559 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515063771 | K02479G001 | 2 1/2 79G W/76G 55.0 GPM ~ DELTA P 55.0 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063837 | K02479G003 | 2 1/2 79G W/76G 59.0 GPM ~ DELTA P 3.48 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063838 | K02479G004 | 2 1/2 79G W/76G 65.2 GPM ~ DELTA P 3.92 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063839 | K03079G001 | 3 79G W/76G 98.85 GPM DELTA P~ 5.22 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 88348106142 | A275AQFADJ | ADJ AB7 BRKT ASY 27.5IN/700MM~ 10/BX | 29.5 | 1.29 | AQF | TOOL PARTS & V27 FRAMES | X |  | -
Change | 88348121696 | A551AQFADJ | ADJ AB7 BKT ASY 55.1IN/1400MM~ 10/BX | 42 | 1.76 | AQF | - | X |  | -
Change | 88348188211 | A363UB6S26 | A363BCS4NX18011UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C ~ | 894 | 9.22 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515014195 | S561PFS410 | V5653 K5.6 CNCL PEN 200F/93C ~ SR BR 1/2 NPT | 52.5 | 0.1 | PFS | - |  | X | -
Change | 19515035751 | S34KQFQ510 | V3402 K8.0 INM UP 200F/93C QR~ BR V9 CPL 3/4 IGS | 83.5 | 1.2 | QFQ | - |  | X | -
Change | 19515035752 | S34KQJQ510 | V3402 K8.0 INM UP 286F/141C QR BR V9 CPL 3/4 IGS | 83.5 | 1.2 | QJQ | - |  | X | -
Change | 88348149653 | V02476G15K | 2 1/2 76G CART GRV VLV 28.6 ~ GPM DN65 GxG DELTA P 2.03 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348149654 | V02476G15M | 2 1/2 76G CART GRV VLV 34.8 ~ GPM DN65 GxG DELTA P 2.18 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348145635 | V02476G15O | 2 1/2 76G CART GRV VLV 45.79 ~ GPM DN65 GxG DELTA P 2.76 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348146986 | V02476G15T | 2 1/2 76G CART GRV VLV 70.45 ~ GPM DN65 GxG DELTA P 4.21 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348149746 | V02476G16C | 2 1/2 76G CART GRV VLV 82.77 ~ GPM DN65 GxG DELTA P 5.08 | 3272 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348149652 | V02476G16F | 2 1/2 76G CART GRV VLV 94.7 ~ GPM DN65 GPM GxG DELTA P 5.22 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348165163 | V02476G16I | 2 1/2 76G CART GRV VLV 108.02~ GPM DN65 GxG DELTA P 5.51 | 3272 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348150409 | V02476G16Q | 2 1/2 76G CART GRV VLV 147.8 ~ GPM DN 65 GxG DELTA P 4.21 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515028954 | V02476G16W | 2 1/2 76G CART GRV VLV 198.19~ GPM DN65 GPM GxG DELTA P 7.11 | 3272.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348163737 | V02476G26A | 2 1/2 76G CART GRV VLV 75.02 ~ GPM DN65 GxG W/2 IN EXT DELTA~ | 3561.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515030909 | V02476G26H | 2 1/2 76G CART GRV VLV 103.4 ~ GPM DN65 GxG W/2 IN EXTS ~ | 3561.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515039449 | V02476G26O | 2 1/2 76G CART GRV VLV 136.5 ~ GPM DN65 GxG W/2 IN EXTS ~ | 3266 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515039560 | V02476G26Q | 2 1/2 76G CART GRV VLV 147.8 ~ GPM DN65 GxG W/2 IN EXTS ~ | 3561.5 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515039450 | V02476G26W | 2 1/2 76G CART GRV VLV 198.19~ GPM DN65 GxG W/2 IN EXTS ~ | 3266 | 30.6 | 76G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 88348141218 | V03076G15E | 3 76G CART GRV VLV HP 19.37 ~ GPM DN80 GxG DELTA P 1.89 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348141215 | V03076G15F | 3 76G CART GRV VLV HP 20.43 ~ GPM DN80 GxG DELTA P 2.03 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515000618 | V03076G15I | 3 76G CART GRV VLV HP 25 GPM ~ DN80 GxG DELTA P 2.03 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348194304 | V03076G15J | 3 76G CART GRV VLV HP 27.34 ~ GPM DN80 GxG DELTA P 2.03 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348171351 | V03076G15Q | 3 76G CART GRV VLV HP 55.0 ~ DN80 GxG DELTA P 3.34 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348146513 | V03076G15R | 3 76G CART GRV VLV 59.0 GPM ~ HP GxG DN80 DELTA P 3.48 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348150708 | V03076G15T | 3 76G CART GRV VLV HP 70.45 ~ GPM DN80 GxG DELTA P 4.21 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348150709 | V03076G16I | 3 76G CART GRV VLV 107.9 GPM ~ DN80 GxG DELTA P 5.37 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348190649 | V03076G16M | 3 76G CART GRV VLV 128.39 GPM~ DN80 GxG DELTA P 5.51 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348155723 | V03076G16P | 3 76G CART GRV VLV 142.2 GPM ~ DN80 GxG DELTA P 5.80 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515040962 | V03076G25Q | 3 76G CART GRV VLV 55 GPM HP ~ GxG DN80 W/2 IN EXT DELTA P ~ | 3670 | 20.1 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348167454 | V03076G26H | 3 76G CART GRV VLV 103.5 GPM ~ DN80 GxG W/2 IN EXTS DELTA P ~ | 3670 | 20.1 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515039452 | V03076G26J | 3 76G CART GRV VLV 112.82 GPM~ DN80 GxG W/2 IN EXTS DELTA P ~ | 3670 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515039453 | V03076G26M | 3 76G CART GRV VLV 128.39 GPM~ DN80 GxG W/2 IN EXTS DELTA P ~ | 3670 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515039451 | V03076G26S | 3 76G CART GRV VLV 159.8 GPM ~ DN80 GxG W/2 IN EXTS DELTA P ~ | 3670 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515040117 | V03076G26V | 3 76G CART GRV VLV 180.41 GPM~ DN80 GxG W/2 IN EXT DELTA P ~ | 3670 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 88348149663 | V04076G119 | 4 76G CART GRV VLV 69.6 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 2.18 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348149664 | V04076G120 | 4 76G CART GRV VLV 66.0 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 2.18 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348149665 | V04076G121 | 4 76G CART GRV VLV 197.3 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 5.22 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348150710 | V04076G124 | 4 76G CART GRV VLV 243.9 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 5.51 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348151545 | V04076G125 | 4 76G CART GRV VLV 105.2 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 3.34 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348155919 | V04076G131 | 4 76G CART GRV VLV 339.9 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 6.38 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348155920 | V04076G132 | 4 76G CART GRV VLV 284.4 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 5.80 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 88348158178 | V04076G134 | 4 76G CART GRV VLV 33.5 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 1.89 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515005631 | V04076G160 | 4 76G CART GRV VLV 308.20 GPM~ DN100 GxG DELTA P 5.80 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515012142 | V04076G163 | 4 76G CART FLG VLV 176.1 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 5.08 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515014473 | V04076G164 | 4 76G CARTRIDGE FLG VLV 268.6~ GPM DN100 GxG DELTA P 5.66 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515028865 | V04076G167 | 4 76G CART GRV VLV 55.9 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 2.03 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515039455 | V04076G205 | 4 76G CART FLG VLV 268.6 GPM ~ DN100 GxG W/2 IN EXTS DELTA P~ | 5559 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515039456 | V04076G206 | 4 76G CART GRV VLV 189.3 GPM ~ DN100 GxG W/2 IN EXTS DELTA P~ | 5559 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 68830487644 | W240010PF0 | 24 90 ELL W10 AGS ORG C/E=24~ | 11571.5 | 521.38 | 010 | 24/609.6MM |  | X | -
Change | 19515063879 | K02479G005 | 2 1/2 79G W/76G 79.91 GPM ~ DELTA P 5.08 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063880 | K02479G002 | 2 1/2 79G W/76G 85.72 GPM ~ DELTA P 5.08 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515063881 | K03079G002 | 3 79G W/76G 90.11 GPM DELTA P~ 5.08 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 19515063883 | K03079G003 | 3 79G W/76G 103.4 GPM DELTA P~ 5.22 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 19515063884 | K03079G004 | 3 79G W/76G 82.77 GPM DELTA P~ 5.08 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 19515063885 | K03079G005 | 3 79G W/76G 85.72 GPM DELTA P~ 5.08 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 19515063886 | K03079G006 | 3 79G W/76G 79.91 GPM DELTA P~ 5.08 | 6695.5 | 52.91 | 79G | 3 |  | X | -
Change | 19515038488 | V03076G15M | 3 76G CART GRV VLV 34.79 GPM ~ DN80 GxG DELTA P 2.18 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515061987 | K02479H003 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 59.0 ~ GPM DELTA P 3.48 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515062000 | K03079H009 | 3 79H AHU KIT W/76G 98.85 GPM~ DELTA P 5.22 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062006 | K03079H003 | 3 79H AHU KIT W/76G 39.19 GPM~ DELTA P 2.32 | 6504 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515062868 | K02479H007 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 50.0 ~ GPM DELTA P 3.19 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515062869 | K02479H008 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 45.79~ GPM DELTA P 2.76 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515064980 | V03076G16U | 3 76G CART GRV VLV 170.00 GPM~ DN80 GxG DELTA P 6.38 | 3380 | 20 | 76G | 3 |  | X | -
Change | 19515066215 | V04076G176 | 4 76G CART GRV VLV 38.7 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 1.89 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515066223 | V04076G177 | 4 76G CART GRV VLV 39.6 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 2.03 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515068633 | K02479H014 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 90.3 ~ GPM DELTA P 5.08 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068634 | K02479H015 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 142.2~ GPM DELTA P 5.80 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068635 | K02479H016 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 136.5~ GPM DELTA P 5.66 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068636 | K02479H017 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 20.3 ~ GPM DELTA P 2.03 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068637 | K02479H018 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 39.2 ~ GPM DELTA P 2.32 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068638 | K03079H016 | 3 79H AHU KIT W/76G 94.7 GPM ~ DELTA P 5.22 | 6914.5 | 59.87 | 79H | 3 |  | X | -
Change | 19515068639 | K04079H007 | 4 79H AHU KIT W/76G 238.6 GPM~ DELTA P 5.51 | 8688.5 | 82.67 | 79H | 4 |  | X | -
Change | 19515067731 | V04076G178 | 4 76G CART GRV VLV 37.9 GPM ~ DN100 GxG DELTA P 1.89 | 5231.5 | 52 | 76G | 4 |  | X | -
Change | 19515067532 | K02479H011 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 85.9 ~ GPM DELTA P 5.08 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515067533 | K02479H012 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 94.7 ~ GPM DELTAP 5.22 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068632 | K02479H013 | 2 1/2 79H AHU KIT W/76G 122.0~ GPM DELTA P 5.51 | 6037.5 | 44.63 | 79H | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515068640 | K04079H008 | 4 79H AHU KIT W/76G 91.6 GPM ~ DELTA P 2.76 | 8688.5 | 82.67 | 79H | 4 |  | X | -
Change | 19515070149 | K02479G007 | 2 1/2 79G W/76G 103.5 GPM ~ DELTA P 5.22 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515069929 | K02479G006 | 2 1/2 79G W/76G 70.4 GPM ~ DELTA P 4.21 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515070877 | K02479G008 | 2 1/2 79G W/76G 39.2 GPM ~ DELTA P 2.32 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515072079 | K02479G009 | 2 1/2 79G W/76G 50.2 GPM ~ DELTA P 3.19 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515072080 | K02479G010 | 2 1/2 79G W/76G 27.3 GPM ~ DELTA P 2.03 | 6223 | 46.404 | 79G | 2 1/2 |  | X | -
Change | 19515072084 | K06079G003 | 6 79G W/76G 196.4 GPM DELTA P~ 3.19 | 16132 | 87.514 | 79G | 6 |  | X | -
Change | 19515072085 | K06079G004 | 6 79G W/76G 241.3 GPM DELTA P~ 3.92 | 16132 | 87.514 | 79G | 6 |  | X | -
Change | 19515074350 | A333UB6Q29 | A333PFQ54018015UB622 31 AH2 ~ UB6 BKT V3304 CNCL PEN QR WH ~ | 973 | 4 | UB6 | - |  | X | -
Change | 19515075168 | A333UB6QWF | A333PFQ54030015UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3304 CNCL PEN QR ~ | 1068.5 | 4 | UB6 | - |  | X | -
Change | 19515075271 | A363UB6SPQ | A363BCS54012017UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3615 PEN 155F/68C SR~ | 855 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -