## Sheet1
Type of Change | UPC | Part Number | Description | Price | Weight | Style | Size | Non Returnable Flag | Non Return Non Cancel Flag | Replacement Part
New | 68830476556 | FH83025P00 | 20x20x6 RD TEE 25 SWS ORG | 15135.5 | 240 | 025 | 20X20X6 |  | X | -
New | 68830404639 | F006019P00 | 3/4 45 ADP ELL 19 ORG NPT ~ GRVxTHD | 563 | 0.5 | 019 | 3/4 |  | X | -
New | 68830479022 | F180030P00 | 18 45 LAT 30 SWS ORG C/LE=32 ~ C/SE=8 1/2 | 30348 | 429 | 030 | 18/457.2MM |  | X | -
New | 68830406649 | F200020P00 | 20 TEE 20 SWS ORG C/E=17 1/4 | 24831 | 339 | 020 | 20/508MM |  | X | -
New | 68830464497 | G3000410L0 | 30 GSK 41/44 L | 10766 | 5.5 | 041 | 30 |  | X | -
New | 68830425070 | G3000410L1 | 30 GSK 41/44 FS-L | 4531.5 | 5.5 | 041 | 30 |  | X | -
New | 68830451084 | G3600410L0 | 36 GSK 41/44 L | 4531.5 | 6.6 | 041 | 36 |  | X | -
New | 68830425072 | G4200410L1 | 42 GSK 41/44 FS-L | 6240.5 | 7.7 | 041 | 42 |  | X | -
New | 68830425074 | G4800410L1 | 48 GSK 41/44 FS-L | 7428 | 8.8 | 041 | 48 |  | X | -
New | 68830464508 | G5400410L1 | 54 GSK 41/44 FS-L | 8366 | 9.9 | 041 | 54 |  | X | -
New | 68830436557 | C100044PL1 | 10 CPL 44 FS-L 37H-77 | 1825.5 | 22.5 | 044 | 10 |  | X | -
New | 68830429140 | A040060BD0 | A 4 CAP 60-C DI N140-1211 | 435 | 5 | 060 | 4 |  | X | -
New | 68830453450 | S363ACQ003 | S363ACQ41010010 V3602 K5.6 UP~ 155F/68C QR BR 10 IN PLAIN BRL | 418.5 | 3.34 | ACQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456483 | S363BCQA35 | S363BCQ42017610 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 17 3/4 IN ~ | 466.5 | 4.94 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456495 | S363BCQA47 | S363BCQ42020610 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 20 3/4 IN ~ | 466.5 | 5.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456503 | S363BCQA55 | S363BCQ42022610 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 22 3/4 IN ~ | 491.5 | 5.94 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456506 | S363BCQA58 | S363BCQ42023410 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 23 1/2 IN ~ | 491.5 | 6.04 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456523 | S363BCQA75 | S363BCQ42027610 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 27 3/4 IN ~ | 538.5 | 6.94 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456554 | S363BCQB07 | S363BCQ42035410 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 35 1/2 IN ~ | 583 | 8.44 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830456604 | S363BCQB57 | S363BCQ42048010 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR CP 48 IN ~ | 874.5 | 10.94 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458094 | S363CCS063 | S363CCS42007612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 7 3/4 IN ~ | 380 | 2.94 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458447 | S363CCS162 | S363CCS42033613 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 33 3/4 IN ~ | 571 | 8.14 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458743 | S363CCS263 | S363CCS42017212 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 17 1/4 IN ~ | 449.5 | 4.84 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458746 | S363CCS266 | S363CCS42018212 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 18 1/4 IN ~ | 449.5 | 5.04 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458756 | S363CCS276 | S363CCS42020612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 20 3/4 IN ~ | 449.5 | 5.54 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458763 | S363CCS283 | S363CCS42022412 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 22 1/2 IN ~ | 479 | 5.84 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458794 | S363CCS314 | S363CCS42030612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 30 3/4 IN ~ | 523 | 7.54 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458798 | S363CCS318 | S363CCS42031612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 31 3/4 IN ~ | 523 | 7.74 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458799 | S363CCS319 | S363CCS42032012 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 32 IN ~ | 523 | 7.74 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458801 | S363CCS321 | S363CCS42032412 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 32 1/2 IN ~ | 523 | 7.84 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458803 | S363CCS323 | S363CCS42033012 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 33 IN ~ | 571 | 7.94 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458804 | S363CCS324 | S363CCS42033212 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 33 1/4 IN ~ | 571 | 8.04 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458805 | S363CCS325 | S363CCS42033412 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 33 1/2 IN ~ | 571 | 8.04 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458806 | S363CCS326 | S363CCS42033612 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 33 3/4 IN ~ | 571 | 8.14 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458807 | S363CCS327 | S363CCS42034012 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 34 IN ~ | 571 | 8.14 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458809 | S363CCS329 | S363CCS42034412 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 34 1/2 IN ~ | 571 | 8.24 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458812 | S363CCS332 | S363CCS42035212 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 35 1/4 IN ~ | 571 | 8.44 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830458827 | S363CCS347 | S363CCS42039012 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR CP 39 IN ~ | 652.5 | 9.14 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830470426 | S363CFS029 | S363CFS42011614 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 11 3/4 IN ~ | 402.5 | 3.74 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830489734 | S363CFS333 | S363CFS42016011 V3609 K5.6 ~ HSW 200F/93C SR CP 16 IN FLUSH | 423 | 4.54 | CFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830407024 | S363BCQX18 | S363BCQ54008413 V3616 K8.0 ~ PEN 155F/68C QR WH 8 1/2 IN ~ | 398 | 3.04 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830443737 | S363CJS309 | S363CJS52008010 V3611 K8.0 ~ HSW 286F/141C SR CP 8 IN ~ | 380 | 2.94 | CJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830445370 | S363BFSB85 | S363BFS52016614 V3615 K8.0 ~ PEN 200F/93C SR CP 16 3/4 IN~ | 413 | 4.74 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830445374 | S363BFSB88 | S363BFS52017614 V3615 K8.0 ~ PEN 200F/93C SR CP 17 3/4 IN ~ | 432.5 | 4.94 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830445375 | S363BFSB89 | S363BFS52018414 V3615 K8.0 ~ PEN 200F/93C SR CP 18 1/2 IN ~ | 432.5 | 5.04 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830445377 | S363BFSB91 | S363BFS52019014 V3615 K8.0 ~ PEN 200F/93C SR CP 19 IN EXT | 432.5 | 5.14 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 68830446090 | S363BFSB92 | S363BFS52017014 V3615 K8.0 ~ PEN 200F/93C SR CP 17 IN EXT | 432.5 | 4.74 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348104101 | S363BFSC57 | S363BFS42033413 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR CP 33 1/2 IN ~ | 545 | 8.04 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348104758 | S333PFQ227 | S333PFQ54030615 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 669 | 7.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 88348129761 | S363BJQ768 | S363BJQ54033412 V3616 K8.0 ~ PEN 286F/141C QR WH 33 1/2 IN~ | 583 | 8.04 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 88348129938 | S333PFQ565 | S333PFQ54037015 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH 37 IN | 781.5 | 8.74 | PFQ | - |  | X | -
New | 88348148075 | S363CFQG35 | S363CFQ42021411 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 21 1/2 IN ~ | 518 | 5.64 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515014369 | S333PCQH20 | S333PCQ4C004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRUSHED ~ | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515059892 | V00476VE1K | 1/2 76V INT MN UNxSWT 0.77 ~ GPM LP RANGE CART 10 | 367 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515060822 | V00476VE1I | 1/2 76V INT MN UNxSWT 0.57 ~ GPM LP RANGE CART 10 | 367 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515060824 | V00476VE1O | 1/2 76V INT MN UNxSWT 1.41 ~ GPM LP RANGE CART 10 | 367 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515060825 | V00476VE1S | 1/2 76V INT MN UNxSWT 2.40 ~ GPM LP RANGE CART 10 | 367 | 2.28 | 76V | 1/2 |  | X | -
New | 19515060838 | VX8776VE1F | 1/2x3/4 76V INT MN UNxSWT ~ 0.39 GPM LP RANGE CART 10 | 391 | 2.28 | 76V | 1/2X3/4 |  | X | -
New | 19515060859 | V00676VE2C | 3/4 76V INT VLV MN UNxSWT ~ 5.26 GPM LP RANGE CART 20 | 391 | 2.6 | 76V | 3/4 |  | X | -
New | 19515061990 | VB677220FM | 2x1 1/2 UN 722 BALL VLV FNxMN~ UN | 772.5 | 5 | 722 | 2X1 1/2 |  | X | -
New | 19515082881 | V050462XE3 | 5 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 141.3MM | 9486.5 | 22.4 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515082882 | V050462XE2 | 5 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 141.3MM | 7447 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515082999 | V020462XE0 | 2 462 E SS BARE 60.3MM | 2077 | 3.72 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515083002 | V024462XE0 | 2 1/2 462 E SS BARE 73MM | 2706.5 | 5.46 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515083004 | V030462XE0 | 3 462 E SS BARE VLV 88.9MM | 2858.5 | 6.9 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515083006 | V040462XE0 | 4 462 E SS BARE VLV 114.3MM | 3545 | 11.1 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515083007 | V060462XE0 | 6 462 E SS BARE VLV 168.3MM | 7156 | 22.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515083008 | V080462XE0 | 8 462 E SS BARE VLV 219.1MM | 9526 | 38.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515083009 | V100462XE0 | 10 462 E SS BARE VLV 273MM | 19289 | 71.5 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515083010 | V120462XE0 | 12 462 E SS BARE VLV 323.9MM | 21792.5 | 83.77 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515083013 | V020462XE2 | 2 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 60.3MM | 2745.5 | 5 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515083014 | V024462XE2 | 2 1/2 462 E VLV W/HDL ASY 73MM | 3383 | 7 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515083015 | V030462XE2 | 3 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 88.9MM | 3530.5 | 8.1 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515083016 | V040462XE2 | 4 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 114.3MM | 4214.5 | 12.8 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515083017 | V080462XE2 | 8 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 219.1MM | 10301.5 | 47.5 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515083019 | V020462XE3 | 2 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 60.3MM | 5015 | 9.4 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515083020 | V024462XE3 | 2 1/2 462 E SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 73MM | 5646.5 | 9.4 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515083022 | V030462XE3 | 3 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 88.9MM | 5790.5 | 9.4 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515083023 | V040462XE3 | 4 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 114.3MM | 6481 | 13.6 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515083024 | V060462XE3 | 6 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 168.3MM | 10092 | 26.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515083025 | V080462XE3 | 8 462 E SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 219.1MM | 12473 | 42.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515083026 | V100462XE3 | 10 462 E SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 273MM | 22958 | 74.1 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515083027 | V120462XE3 | 12 462 E SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 323.9MM | 25974.5 | 86.37 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515083090 | V060462XE2 | 6 462 E SS VLV W/HDL ASY ~ 168.3MM | 7923.5 | 25.9 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084338 | V020462XT0 | 2 462 T SS BARE 60.3MM | 2077 | 3.72 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084339 | V024462XT0 | 2 1/2 462 T SS BARE 73MM | 2706.5 | 5.46 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084340 | V030462XT0 | 3 462 T SS BARE VLV 88.9MM | 2858.5 | 6.9 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084341 | V040462XT0 | 4 462 T SS BARE VLV 114.3MM | 3545 | 11.1 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084342 | V060462XT0 | 6 462 T SS BARE VLV 168.3MM | 7156 | 22.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084343 | V020462XT2 | 2 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 60.3MM | 2745.5 | 5 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084344 | V024462XT2 | 2 1/2 462 T VLV W/HDL ASY 73MM | 3383 | 7 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084345 | V030462XT2 | 3 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 88.9MM | 3530.5 | 8.1 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084347 | V040462XT2 | 4 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 114.3MM | 4214.5 | 12.8 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084348 | V060462XT2 | 6 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 168.3MM | 7923.5 | 25.9 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084387 | V060462XO3 | 6 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 168.3MM | 12108.5 | 26.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084388 | V040462XO3 | 4 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 114.3MM | 7776.5 | 13.6 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084389 | V030462XO3 | 3 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 88.9MM | 6948.5 | 9.4 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084390 | V060462XT3 | 6 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 168.3MM | 10092 | 26.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084391 | V020462XT3 | 2 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 60.3MM | 5015 | 9.4 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084524 | V080462XT2 | 8 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 219.1MM | 10301.5 | 47.5 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084525 | V024462XT3 | 2 1/2 462 T SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 73MM | 5646.5 | 9.4 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084526 | V020462XO2 | 2 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 60.3MM | 3294.5 | 5 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084527 | V024462XO2 | 2 1/2 462 O VLV W/HDL ASY 73MM | 4057 | 7 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084528 | V030462XO2 | 3 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 88.9MM | 4235.5 | 8.1 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084529 | V040462XO2 | 4 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 114.3MM | 5057 | 12.8 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084530 | V060462XO2 | 6 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 168.3MM | 9509.5 | 25.9 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084531 | V080462XO2 | 8 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 219.1MM | 12362 | 47.5 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084532 | V020462XO3 | 2 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 60.3MM | 6016 | 9.4 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084533 | V024462XO3 | 2 1/2 462 O SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 73MM | 6774.5 | 9.4 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084534 | V080462XO3 | 8 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 219.1MM | 14966 | 42.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084535 | V100462XO3 | 10 462 O SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 273MM | 27548.5 | 74.1 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515084536 | V120462XO3 | 12 462 O SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 323.9MM | 31168 | 86.37 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515084613 | V120462XO0 | 12 462 O SS BARE VLV 323.9MM | 26150.5 | 83.77 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515084614 | V080462XT0 | 8 462 T SS BARE VLV 219.1MM | 9526 | 38.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084615 | V100462XT0 | 10 462 T SS BARE VLV 273MM | 19289 | 71.5 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515084616 | V120462XT0 | 12 462 T SS BARE VLV 323.9MM | 21792.5 | 83.77 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515084617 | V020462XO0 | 2 462 O SS BARE 60.3MM | 2493 | 3.72 | 462 | 2 |  | X | -
New | 19515084618 | V024462XO0 | 2 1/2 462 O SS BARE 73MM | 3351.5 | 5.46 | 462 | 2 1/2 |  | X | -
New | 19515084619 | V030462XO0 | 3 462 O SS BARE VLV 88.9MM | 3429.5 | 6.9 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084620 | V040462XO0 | 4 462 O SS BARE VLV 114.3MM | 4254.5 | 11.1 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084621 | V060462XO0 | 6 462 O SS BARE VLV 168.3MM | 8588 | 22.8 | 462 | 6 |  | X | -
New | 19515084622 | V080462XO0 | 8 462 O SS BARE VLV 219.1MM | 11432 | 38.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084623 | V100462XO0 | 10 462 O SS BARE VLV 273MM | 23145 | 71.5 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515084624 | V030462XT3 | 3 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 88.9MM | 5790.5 | 9.4 | 462 | 3 |  | X | -
New | 19515084625 | V040462XT3 | 4 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 114.3MM | 6481 | 13.6 | 462 | 4 |  | X | -
New | 19515084626 | V080462XT3 | 8 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 219.1MM | 12473 | 42.4 | 462 | 8 |  | X | -
New | 19515084627 | V100462XT3 | 10 462 T SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 273MM | 22958 | 74.1 | 462 | 10 |  | X | -
New | 19515084628 | V120462XT3 | 12 462 T SS VLV DEW BLOCK ~ W/GO HW 323.9MM | 25974.5 | 86.37 | 462 | 12 |  | X | -
New | 19515085201 | V050462XE0 | 5 462 E SS BARE VLV 141.3MM | 6726 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085202 | V050462XO0 | 5 462 O SS BARE VLV 141.3MM | 8073 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085203 | V050462XT0 | 5 462 T SS BARE VLV 141.3MM | 6726 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085204 | V050462XT2 | 5 462 T SS VLV W/HDL ASY ~ 141.3MM | 7447 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085205 | V050462XT3 | 5 462 T SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 141.3MM | 9486.5 | 22.4 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085206 | V050462XO2 | 5 462 O SS VLV W/HDL ASY ~ 141.3MM | 8937 | 22.3 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085207 | V050462XO3 | 5 462 O SS VLV DEW BLOCK W/GO~ HW 141.3MM | 11382 | 22.4 | 462 | 5 |  | X | -
New | 19515085691 | A403UB6SWI | A403BFS62024012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4001 PEN 200F/93C SR~ | 1249 | 8.7 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515085694 | CD2992NPTB | 4x2 MEC-CSS 920N T ORG GRV ~ 114.3x60.3MM GRVxGRV ~ | 559.5 | 5.17 | 92N | 4X2 |  | X | -
New | 19515085703 | S368BCS356 | S368BCS52010012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR CP 10 IN ~ | 381.5 | 3.34 | BCS | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
New | 19515085707 | S363BAS055 | S363BAS42008010 V3613 K5.6 ~ PEN 135F/57C SR CP 8 IN ~ | 360 | 2.94 | BAS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085710 | S363BFQR27 | S363BFQ44028411 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR WH 28 1/2 IN ~ | 538.5 | 7.04 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085714 | S563DFQ198 | S563DFQ41006010 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 6 IN ~ | 402.5 | 2.54 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085716 | S563DFQ199 | S563DFQ41006210 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 6 1/4 IN ~ | 402.5 | 2.64 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085717 | S563DFQ200 | S563DFQ41006410 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 6 1/2 IN ~ | 402.5 | 2.64 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085718 | S563DFQ201 | S563DFQ41013410 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 13 1/2 IN ~ | 476 | 4.04 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085719 | S563DFQ202 | S563DFQ41015410 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 15 1/2 IN ~ | 476 | 4.44 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085720 | S563DFQ203 | S563DFQ41016010 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 16 IN ~ | 476 | 4.54 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085721 | S563DFQ204 | S563DFQ41016610 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 16 3/4 IN ~ | 476 | 4.74 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085722 | S563DFQ205 | S563DFQ41017010 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 17 IN ~ | 498.5 | 4.74 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085723 | S563DFQ206 | S563DFQ41017410 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 17 1/2 IN ~ | 498.5 | 4.84 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085724 | S563DFQ207 | S563DFQ41017610 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 17 3/4 IN ~ | 498.5 | 4.94 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085725 | S563DFQ208 | S563DFQ41018210 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 18 1/4 IN ~ | 498.5 | 5.04 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085726 | S563DFQ209 | S563DFQ41019210 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 19 1/4 IN ~ | 498.5 | 5.24 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085727 | S563DFQ210 | S563DFQ41020210 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 20 1/4 IN ~ | 498.5 | 5.44 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085786 | S363BJQZZO | S363BJQ52042213 V3616 K8.0 ~ PEN 286F/141C QR CP 42 1/4 IN~ | 737 | 9.84 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085787 | S363BJQZ27 | S363BJQ52022213 V3616 K8.0 ~ PEN 286F/141C QR CP 22 1/4 IN~ | 491.5 | 5.84 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085788 | S563DFQ133 | S563DFQ41013610 V5643 K5.6 ~ VSW 200F/93C QR BR 13 3/4 IN ~ | 476 | 4.14 | DFQ | - |  | X | -
New | 19515085792 | S333PCQK77 | S333PCQ41016215 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BR ~ | 565 | 4.64 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515085809 | S363CCSYUP | S363CCS44018411 V3609 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR WH 18 1/2 IN ~ | 449.5 | 5.04 | CCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085810 | A363UB6Q8K | A363BFQ42018011UB627 72 AH2 ~ UB6 BKT V3614 PEN 200F/93C QR~ | 1043 | 5 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085813 | S363BJQHGL | S363BJQ54031412 V3616 K8.0 ~ PEN 286F/141C QR WH 31 1/2 IN~ | 553 | 7.64 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085817 | S36HCCQ015 | S36HCCQ52032013 V3612 K8.0 ~ HSW IGS 155F/68C QR CP 32 IN ~ | 605.5 | 7.74 | CCQ | 36X1/2 |  | X | -
New | 19515085819 | S36HBCQ017 | S36HBCQ42018013 V3614 K5.6 ~ PEN IGS 155F/68C QR CP 18 IN ~ | 466.5 | 4.94 | BCQ | 36X1/2 |  | X | -
New | 19515085826 | S333PFQD41 | S333PFQ54015115 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 565 | 4.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085830 | P200231X05 | P0231002000XZFEZZ0C ~ 20 231S SS SEALING PLATE E .5~ | 2530 | 2 | 231 | 20/508MM |  | X | -
New | 19515085832 | A403UB6S36 | A403BJS64W18013UB687 72 AH2-CC UB6 BKT ASY V4001 K11.2 PEN ~ | 1245.5 | 6 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515085833 | S368BCQ688 | S368BCQ44017610 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR WH 17 3/4 IN ~ | 466.5 | 4.94 | BCQ | INTERNATIONAL SPRINKLERS |  | X | -
New | 19515085841 | S363CCQNN7 | S363CCQ44W08212 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR WH HD W/WH ~ | 420 | 3.04 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085844 | S363BJQHAF | S363BJQ54012212 V3616 K8.0 ~ PEN 286F/141C QR WH 12 1/4 IN~ | 418.5 | 3.84 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085845 | S333PFQD42 | S333PFQ54034715 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 689 | 8.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085846 | S363CFQT44 | S363CFQ42024411 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 24 1/2 IN ~ | 518 | 6.24 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085847 | S363CFQM01 | S363CFQ42025011 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 25 IN FLUSH | 553 | 6.34 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085848 | S363CFQM02 | S363CFQ42033011 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR CP 33 IN FLUSH | 634 | 7.94 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085850 | S333PFQF90 | S333PFQ5W005515 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085851 | S333PFQF34 | S333PFQ5W006015 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085852 | S333PFQF35 | S333PFQ5W005215 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085853 | S333PFQF37 | S333PFQ5W007015 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.74 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085854 | S333PFQF38 | S333PFQ5W005315 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085855 | S333PFQF39 | S333PFQ5W005415 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085863 | S333PFQD47 | S333PFQ54033415 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 689 | 8.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085864 | S333PFQD46 | S333PFQ54037115 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 781.5 | 8.84 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085865 | S333PFQD43 | S333PFQ54033315 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 689 | 8.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085867 | S333PFQF36 | S333PFQ5W005615 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085868 | S333PFQF30 | S333PFQ5W004615 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085869 | S333PFQF31 | S333PFQ5W005015 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085870 | S333PFQF32 | S333PFQ5W005115 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085871 | S36LCFQ171 | S36LCFQ42018012 V3610 K5.6 ~ HSW IGS 200F/93C QR CP 18 IN ~ | 447.5 | 2.94 | CFQ | - |  | X | -
New | 19515085872 | S333PFQF33 | S333PFQ5W004715 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515085873 | S40LBCQ011 | S40LBCQ62024017 V4002 K11.2 ~ PEN 155F/68C QR CP GRV/V9 CPL~ | 743.5 | 4.94 | BCQ | - |  | X | -
New | 19515085874 | S490NA00W0 | V11;49;56;81 CNCL RES CVR PL ~ SASY 135F/57C BRIGHT WHITE ~ | 14 | 0.2 | NA0 | - |  | X | -
New | 19515085875 | S36LBCQ052 | S36LBCQ54X24017 V3616 K8.0 ~ PEN IGS W/V9 CPL 155F/68C QR ~ | 491.5 | 67.9 | BCQ | - |  | X | -
New | 19515085879 | S563PEQ079 | S563PEQ42019015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 19 IN | 602 | 5.14 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085880 | S563PEQ052 | S563PEQ42018415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 5.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085888 | S563PEQ053 | S563PEQ42012015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 12 IN | 523 | 3.74 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085889 | S563PEQ055 | S563PEQ42012215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.84 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085890 | S563PEQ054 | S563PEQ42011015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 11 IN | 523 | 3.54 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085891 | S563PEQ056 | S563PEQ42011215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.64 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085892 | S563PEQ057 | S563PEQ42011415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.64 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085893 | S563PEQ060 | S563PEQ42021215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 625.5 | 5.64 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085894 | S563PEQ069 | S563PEQ42019215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 5.24 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085918 | S36LBCQ000 | S36LBCQ42024013 V3614 K5.6 ~ PEN IGS W/V9 CPL 155F/68C QR ~ | 491.5 | 6.14 | BCQ | - |  | X | -
New | 19515085942 | A403UB6S47 | A403BCS62012017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4001 PEN 155F/68C SR~ | 1153.5 | 7.25 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515085955 | VAK378KVMS | 3/4x1 1/4 78KV RBMDS MN UNxSWT | 575.5 | 4.69 | 78K | 3/4X1 1/4 |  | X | -
New | 19515085959 | FZ21UH12MM | 1x24 UH1 W/3/4 MNx1 MN | 99.5 | 2.02 | UH1 | 1X3/4X1 |  | X | -
New | 19515085960 | FK06UH12MM | 1 1/4x24 UH1 W/1 MNx1 1/4 MN | 296.5 | 5.9 | UH1 | 1 1/4X1X1 1/4 |  | X | -
New | 19515085962 | S363CCQQQQ | S363CCQ44W12011 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR WH HD W/WH SS~ | 447.5 | 3.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085967 | S563PEQ058 | S563PEQ42023215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 625.5 | 6.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085970 | S563PEQ067 | S563PEQ42012415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.84 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515085974 | S363BCSFTT | S363BCS5NX05012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 397 | 2.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085975 | S363BJQC08 | S363BJQ41015010 V3614 K5.6 ~ PEN 286F/141C QR BR 15 IN ~ | 440 | 4.34 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085977 | A363UB6SAG | A363BFS44W12013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 200F/93C SR~ | 957 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515085978 | S363BJQC09 | S363BJQ41011010 V3614 K5.6 ~ PEN 286F/141C QR BR 11 IN ~ | 418.5 | 3.54 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086032 | S563PEQ068 | S563PEQ42013015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 13 IN | 565 | 3.94 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086033 | S563PEQ070 | S563PEQ42013215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086035 | FZ19UH13MM | 1x36 UH1 W/1/2 MNx1 MN | 109 | 2.69 | UH1 | 1X1/2X1 |  | X | -
New | 19515086036 | FY14UH13MM | 3/4x36 UH1 W/1/2 MNx3/4 MN | 100.5 | 2.38 | UH1 | 3/4X1/2X3/4 |  | X | -
New | 19515086037 | FAL0UH13MM | 3/4x36 UH1 W/1/2 MNx1/2 MN | 100.5 | 2.36 | UH1 | 3/4X1/2X1/2 |  | X | -
New | 19515086053 | S363BCSFLA | S363BCS5NX11012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086054 | S363BCSFL3 | S363BCS5NX31012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086055 | S363BCSFL0 | S363BCS5NX23612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 529.5 | 6.14 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086056 | S363BCSFL1 | S363BCS5NX31412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.64 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086057 | S363BCSFL2 | S363BCS5NX05412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 397 | 2.44 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086058 | S363BCSFL4 | S363BCS5NX29012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.14 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086059 | S363BCSFL7 | S363BCS5NX13412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 471.5 | 4.04 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086060 | S363BCSJAT | S363BCS5NX08212 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 419 | 3.04 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086061 | S363BCSFLP | S363BCS5NX14612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 471.5 | 4.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086062 | S363BCSFL8 | S363BCS5NX12612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.94 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086063 | S363BCSFL6 | S363BCS5NX13612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 471.5 | 4.14 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086064 | S363BCSFL5 | S363BCS5NX18012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 490 | 4.94 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086065 | S363BCSFL9 | S363BCS5NX11212 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.64 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086066 | S363BCSFLB | S363BCS5NX10612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086067 | S363BCSFLC | S363BCS5NX10212 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.44 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086068 | S363BCSFLD | S363BCS5NX08412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 419 | 3.04 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086069 | S363BCSFLE | S363BCS5NX10012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086070 | S363BCSFLJ | S363BCS5NX08012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 419 | 2.94 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086071 | S363BCSFLI | S363BCS5NX09012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.14 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086072 | S363BCSFLF | S363BCS5NX09612 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086073 | S363BCSFLG | S363BCS5NX09412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 442.5 | 3.24 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086074 | S363BCSFLH | S363BCS5NX09212 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD~ | 442.5 | 3.24 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086083 | S363BCSFLK | S363BCS5NX07412 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 419 | 2.84 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086084 | S363BCSFLL | S363BCS5NX07012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 419 | 2.74 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086085 | S363BCSFLM | S363BCS5NX06012 V3615 K8.0 ~ PEN 155F/68C SR VC250 CTD HD ~ | 397 | 2.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086092 | S563PEQ099 | S563PEQ42038415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 803.5 | 9.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086093 | S563PEQ100 | S563PEQ42038015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 38 IN | 803.5 | 8.94 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086094 | S563PEQ096 | S563PEQ42014015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 14 IN | 565 | 4.14 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086095 | S563PEQ097 | S563PEQ42012615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.94 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086096 | S563PEQ098 | S563PEQ42011615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.74 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086097 | S563PEQ101 | S563PEQ42019615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 5.34 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086098 | S563PEQ102 | S563PEQ42020615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 5.54 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086099 | S563PEQ103 | S563PEQ42007415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 506 | 2.84 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086100 | S563PEQ105 | S563PEQ42008615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 506 | 3.14 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086101 | S563PEQ104 | S563PEQ42008415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 506 | 3.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086102 | S563PEQ106 | S563PEQ42009015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 9 IN ~ | 523 | 3.14 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086103 | S563PEQ083 | S563PEQ42016215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.64 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086104 | S563PEQ084 | S563PEQ42016015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 16 IN | 565 | 4.54 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086105 | S563PEQ089 | S563PEQ42015615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.54 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086106 | S563PEQ090 | S563PEQ42015415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.44 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086108 | S563PEQ095 | S563PEQ42014215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.24 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086109 | S563PEQ094 | S563PEQ42014415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.24 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086110 | S563PEQ093 | S563PEQ42014615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.34 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086111 | S563PEQ092 | S563PEQ42015015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 15 IN | 565 | 4.34 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086112 | S563PEQ091 | S563PEQ42015215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.44 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086113 | S563PEQ107 | S563PEQ42009215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.24 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086114 | S563PEQ071 | S563PEQ42013415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086115 | S563PEQ072 | S563PEQ42013615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.14 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086116 | S563PEQ077 | S563PEQ42018215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 5.04 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086117 | S563PEQ078 | S563PEQ42018015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 18 IN | 602 | 4.94 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086118 | S563PEQ088 | S563PEQ42017615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 4.94 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086119 | S563PEQ081 | S563PEQ42017215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 602 | 4.84 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086120 | S563PEQ075 | S563PEQ42010415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.44 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086121 | S563PEQ073 | S563PEQ42010215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.44 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086122 | S563PEQ080 | S563PEQ42009415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 523 | 3.24 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086123 | S563PEQ082 | S563PEQ42016615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.74 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086124 | S563PEQ076 | S563PEQ42016415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP ~ | 565 | 4.64 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086127 | S563PCQ471 | S563PCQ4W013715 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 565 | 4.14 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086128 | S563PCQ488 | S563PCQ4W015115 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 565 | 4.44 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086129 | S563PCQ481 | S563PCQ4W013315 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 565 | 4.14 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086130 | S563PCQ480 | S563PCQ4W014115 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 565 | 4.24 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086135 | A363UB6SJY | A363BJS42018013UB622 31 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3613 PEN SR CP ~ | 1000.5 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086138 | S813PFQ048 | S813PFQ54023215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 6.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086139 | S813PFQ047 | S813PFQ54022615 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.94 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086141 | S813PFQ045 | S813PFQ54021615 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.74 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086143 | S813PFQ044 | S813PFQ54020415 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086144 | S813PFQ049 | S813PFQ54020215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.44 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086145 | S813PFQ043 | S813PFQ54020015 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH 20 IN | 602 | 5.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086146 | S813PFQ042 | S813PFQ54019615 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.34 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086147 | S813PFQ041 | S813PFQ54019215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.24 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086148 | A363UB6QK7 | A363BJQ44012012UB684 48 AH2-CC BRD UB6 BKT V3614 PEN ~ | 957 | 9.1 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086153 | S813PFQ036 | S813PFQ54022415 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.84 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086154 | S813PFQ037 | S813PFQ54022215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.84 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086155 | S813PFQ035 | S813PFQ54021415 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.64 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086156 | S813PFQ039 | S813PFQ54021215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.64 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086157 | S813PFQ033 | S813PFQ54020615 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.54 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086158 | S813PFQ040 | S813PFQ54018615 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.14 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086159 | S813PFQ038 | S813PFQ54018415 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 5.04 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086160 | S813PFQ034 | S813PFQ54017215 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 602 | 4.84 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086161 | S563PCQ677 | S563PCQ42022015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP 22 IN | 625.5 | 5.74 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086177 | V06076F107 | 6 76F WAFER VLV 621.7 GPM ~ DELTA P 6.09 | 6916 | 97 | 76F | 6 |  | X | -
New | 19515086178 | F004UH110M | 1/2x12 UH1 W/M33 UNx1/2 MN | 85 | 1 | UH1 | 1/2 |  | X | -
New | 19515086189 | S333PFQAJ1 | S333PFQ54022615 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR WH ~ | 625.5 | 5.94 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086191 | S563PCS132 | S563PCS44017415 V5689 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C SR WH ~ | 562.5 | 4.84 | PCS | - |  | X | -
New | 19515086192 | S563PFS043 | S563PFS44011415 V5689 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C SR WH ~ | 487.5 | 3.64 | PFS | - |  | X | -
New | 19515086228 | S363AFS298 | S363AFS42046010 V3601 K5.6 UP~ 200F/93C SR CP 46 IN PLAIN BRL | 853 | 10.54 | AFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086237 | A363UB6QII | A363BJQ42012013UB682 31 AH2-CC UB6 BKT V3614 PEN 286F/141C ~ | 939 | 5 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086249 | S563PCQ478 | S563PCQ44042015 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH 42 IN | 899 | 9.74 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086250 | S563PCQ449 | S563PCQ44042415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH ~ | 899 | 9.84 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086267 | V00676VI1U | 3/4 76V INT MN UNxCU PRS 2.95~ GPM LP RANGE CART 11 | 416 | 2.79 | 76V | 3/4 |  | X | -
New | 19515086272 | S363CJSYZB | S363CJS42010614 V3609 K5.6 ~ HSW 286F/141C SR CP 10 3/4 IN~ | 402.5 | 3.54 | CJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086273 | S363CJSYZA | S363CJS42010214 V3609 K5.6 ~ HSW 286F/141C SR CP 10 1/4 IN~ | 402.5 | 3.44 | CJS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086282 | A561PFQ41G | V5606 K5.6 CNCL 200F/93C QR BR 5 3/4 STR RD 10/BX | 91 | 1.075 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086283 | A561PCQ41G | V5606 K5.6 CNCL 155F/68C QR BR 5 3/4 STR RD 10/BX | 91 | 1.075 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086284 | A561PCQ41S | V5606 K5.6 CNCL 155F/68C QR BR 1/2 SHRT LP ELL 10/BX | 95 | 1.075 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086285 | S36LAFS001 | S36LAFS4N022010 V3601 K5.6 UP~ IGS 200F/93C SR VC250 22 IN ~ | 529.5 | 5.74 | AFS | - |  | X | -
New | 19515086286 | COLN355HPZ | 8 355P EXP JT 4.75 MV P NEU ~ GRV BLUE CPL CPVC NPL | 14256.5 | 39.9 | 355 | - |  | X | -
New | 19515086303 | S563PFS044 | S563PFS44004215 V5689 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C SR WH ~ | 469.5 | 2.24 | PFS | - |  | X | -
New | 19515086306 | A363UB6QK1 | A363BCQ54X30017UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V3616 K8.0 PEN QR WH ~ | 1088.5 | 7.25 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086308 | A363UB6QU0 | A363BCQ54X24017UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V3614 K8.0 PEN ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086320 | S363BFQP44 | S363BFQ51020413 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR BR 20 1/2 IN ~ | 466.5 | 5.44 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086338 | A403UB6QTT | A403BCQ62024017UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4002 PEN 155F/68C ~ | 1249 | 5 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515086358 | A363UB6SP9 | A363BFS52012013UB687 72 AH2-CC UB6 BKT V3615 PEN 200F/93C ~ | 999.5 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086362 | S363CFQFJ2 | S363CFQ4W006413 V3610 K5.6 ~ HSW 200F/93C QR BRIGHT WH ~ | 402.5 | 2.64 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086365 | S363BFQT32 | S363BFQ41Y18013 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR BR HD W/WH ~ | 466.5 | 4.94 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086367 | A363UB6SYE | A363BJS52012013UB687 72 ~ AH2-CC UB6 BKT V3615 PEN ~ | 999.5 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086370 | S818PEQ002 | S818PEQ52012015 V8134 K8.0 ~ CNCL PEN 175F/79C QR CP 12 IN~ | 523 | 3.74 | PEQ | - |  | X | -
New | 19515086384 | A363UB6SA5 | A363BCS4NX12011UB632 31 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C ~ | 939 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086385 | S818PES002 | S818PES52012015 V8189 K8.0 ~ CNCL PEN 175F/79C SR CP 12 IN~ | 487.5 | 3.74 | PES | - |  | X | -
New | 19515086389 | S363BFSZK1 | S363BFS4NX29013 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.14 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086391 | S363BFSZK2 | S363BFS4NX29413 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.24 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086392 | S363BFSZK3 | S363BFS4NX31013 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.54 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086393 | S363BFSZK4 | S363BFS4NX32413 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 574 | 7.84 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086394 | S363BFSZK5 | S363BFS4NX48013 V3613 K5.6 ~ PEN 200F/93C SR VC250 CTD HD ~ | 898.5 | 10.94 | BFS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086396 | V02076VBDK | 2 76V INT VLV MN UNxFN 30.0 ~ GPM HP RANGE CART 40 | 1106.5 | 10.36 | 76V | 2 |  | X | -
New | 19515086397 | V02076VBDU | 2 76V INT VLV MN UNxFN 50.00 ~ GPM HP RANGE CART 40 | 1106.5 | 10.36 | 76V | 2 |  | X | -
New | 19515086399 | V02076V1DU | 2 76V VLV MN UNxFN 50 GPM HP ~ RANGE CART 40 | 1577 | 8.81 | 76V | 2 |  | X | -
New | 19515086458 | A363UB6QZY | A363BJQ42012012UB684 48 AH2-C~ C UB6 BKT V3614 PEN 286F/141C~ | 957 | 5 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086459 | S333PFQZ17 | S333PFQ4W021715 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 625.5 | 5.74 | PFQ | - |  | X | -
New | 19515086471 | S490ND0040 | V11;49;56;81 CNCL RES CVR PL ~ SASY 165F/74C WH RAL9010 | 14 | 0.2 | ND0 | - |  | X | -
New | 19515086473 | V02076VADU | 2 76V INT VLV FN UNxFN 50 GPM~ HP RANGE CART 40 | 1286 | 10.94 | 76V | 2 |  | X | -
New | 19515086474 | V02076VADK | 2 76V INT VLV FN UNxFN 30 GPM~ HP RANGE CART 40 | 1190.5 | 10.94 | 76V | 2 |  | X | -
New | 19515086475 | V01276VADE | 1 1/4 76V INT VLV FN UNxFN 20~ GPM HP RANGE CART 40 | 836 | 7.33 | 76V | 1 1/4 |  | X | -
New | 19515086477 | A363UB6QWL | A363CFQ5NX18013UB687 72 AH2-C~ UB6 BKT V3612 HSW 200F/93C ~ | 1064.5 | 5 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086478 | A363UB6QWK | A363CFQ5NX18013UB684 48 AH2-C~ UB6 BKT V3612 HSW 200F/93C QR~ | 1022 | 4 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086482 | S363CCQZRC | S363CCQ44W12013 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR WH HD W/WH SS~ | 447.5 | 3.74 | CCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086483 | S363BCSZW6 | S363BCS42034017 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 34 IN ~ | 545 | 8.14 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086486 | S363BCSZW7 | S363BCS42022617 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 22 3/4 IN ~ | 469 | 5.94 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086487 | S363BCSZW8 | S363BCS42033417 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 33 1/2 IN ~ | 545 | 8.04 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086488 | S363BCSZW9 | S363BCS42034617 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 34 3/4 IN ~ | 545 | 8.34 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086489 | S363BCSZWE | S363BCS42021017 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR CP 21 IN ~ | 469 | 5.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086507 | S490ND0020 | V11;49;56;81 CNCL RES CVR PL ~ SASY 165F/74C CP | 14 | 0.2 | ND0 | - |  | X | -
New | 19515086559 | S363BAS455 | S363BAS51007610 V3615 K8.0 ~ PEN 135F/57C SR BR 7 3/4 IN ~ | 360 | 2.94 | BAS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086562 | V01476VADE | 1 1/2 76V VLV FN UNxFN 20 GPM~ HP RANGE CART 40 | 1431 | 7.61 | 76V | 1 1/2 |  | X | -
New | 19515086574 | S363BCSYB0 | S363BCS41006017 V3613 K5.6 ~ PEN 155F/68C SR BR 6 IN PLAIN~ | 338 | 2.54 | BCS | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086613 | S333PCSH77 | S333PCS41018715 V3301 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C SR BR ~ | 562.5 | 5.14 | PCS | - |  | X | -
New | 19515086620 | S333PCQH11 | S333PCQ41027615 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BR ~ | 648.5 | 6.94 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086621 | A333UB6Q31 | A333PCQ44018015UB627 72 AH2 ~ UB6 BKT V3302 CNCL PEN ~ | 1149 | 5.964 | UB6 | - |  | X | -
New | 19515086629 | V00478BLFM | 1/2 78BL LAFAM LEAD FREE BAL ~ BALL VLV FNxMN UN | 300.5 | 1.07 | 78B | 1/2 |  | X | -
New | 19515086641 | VA5978BLFM | 3/4x1/2 78BL LBFAM LEAD FREE ~ BAL BALL VLV FNxMN UN | 321 | 1.49 | 78B | 3/4X1/2 |  |  | -
New | 19515086642 | VA8378BLFM | 1x3/4 78BL LCFBM LEAD FREE ~ BAL VLV FNxMN UN | 406.5 | 2.01 | 78B | 1X3/4 |  |  | -
New | 19515086643 | VB0578BLFM | 1 1/4x1 78BL LDFCM LEAD FREE ~ BAL VLV FNxMN UN | 527 | 3.84 | 78B | 1 1/4X1 |  |  | -
New | 19515086644 | VB3178BLFM | 1 1/2x1 1/4 78BL LEFDM LEAD ~ FREE BAL VLV FNxMN UN | 719 | 4.79 | 78B | 1 1/2X1 1/4 |  |  | -
New | 19515086645 | VB6778BLFM | 2x1 1/2 78BL LFFEM LEAD FREE ~ BAL VLV FNxMN UN | 902.5 | 6.99 | 78B | 2X1 1/2 |  |  | -
New | 19515086656 | S563PCQ434 | S563PCQ4B017515 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BLK ~ | 602 | 4.74 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086657 | A403UB6S59 | A403BJS6NX12012UB687 72 AH2-CC UB6 BKT V4001 PEN 286F/141C ~ | 1196 | 5 | UB6 | TOOL PARTS |  | X | -
New | 19515086659 | VA6176VB1U | 3/4x1 76V INT VLV MN UNxFN ~ 2.95 GPM LP RANGE CART 11 | 361 | 3.1 | 76V | 3/4X1 |  | X | -
New | 19515086660 | S271AJS4W0 | V2703 K5.6 UP 286F/141C SR ~ BRIGHT WHITE RAL9003 1/2 NPT | 47 | 0.163 | AJS | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086661 | VA6176VB2I | 3/4x1 76V INT VLV MN UNxFN ~ 9.16 GPM LP RANGE CART 20 | 361 | 3.1 | 76V | 3/4X1 |  | X | -
New | 19515086662 | S563PCQ537 | S563PCQ4E017415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 588 | 4.84 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086663 | S563PCQ439 | S563PCQ4E014615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 551 | 4.34 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086664 | S563PCQ438 | S563PCQ4E016215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 551 | 4.64 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086665 | S563PCQ440 | S563PCQ4E013415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 551 | 4.04 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086666 | S563PCQ437 | S563PCQ4E013215 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 551 | 4.04 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086669 | K0303650N0 | KIT 3-6 LVR OP 365 N140-1211 | 673 | 3.95 | 365 | 3 |  | X | -
New | 19515086671 | S563PCQ436 | S563PCQ4E012615 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 509 | 3.94 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086672 | S563PCQ566 | S563PCQ4E012415 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 509 | 3.84 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086673 | S563PCQ435 | S563PCQ4B016715 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BLK ~ | 565 | 4.54 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086674 | S563PCQ441 | S563PCQ4B010115 V5634 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BLK ~ | 523 | 3.44 | PCQ | - |  | X | -
New | 19515086683 | S563DFS112 | S563DFS44015013 V5687 K5.6 ~ VSW 200F/93C SR WH 15 IN SLV ~ | 423 | 4.34 | DFS | - |  | X | -
New | 19515086708 | S363BCQTP9 | S363BCQ4NX16217 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.64 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086709 | S363BCQTP0 | S363BCQ4NX16017 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086710 | S363BCQTP8 | S363BCQ4NX14217 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.24 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086711 | S363BCQTP1 | S363BCQ4NX15617 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.54 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086712 | S363BCQTP7 | S363BCQ4NX13617 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.14 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086713 | S363ACQ228 | S363ACQ41046010 V3602 K5.6 UP~ 155F/68C QR BR 46 IN PLAIN BRL | 827 | 10.54 | ACQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086715 | S363ACQ226 | S363ACQ41010010 V3602 K5.6 UP~ 155F/68C QR BR 10 IN PLAIN BRL | 418.5 | 3.34 | ACQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086722 | S363BFQT21 | S363BFQ44040013 V3614 K5.6 ~ PEN 200F/93C QR WH 40 IN SLV ~ | 689.5 | 9.34 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086723 | S363BCQTP2 | S363BCQ4NX15417 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.44 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086724 | S363BCQTP3 | S363BCQ4NX14617 V3614 K5.6 ~ PEN 155F/68C QR VC250 CTD HD ~ | 500 | 4.34 | BCQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086778 | VA837220FM | 1x3/4 UN 722 BALL VLV BCFBM ~ FNxMN UN | 283 | 2.07 | 722 | 1X3/4 |  | X | -
New | 19515086779 | VB057220FM | 1 1/4x1 UN 722 BALL VLV BDFCM~ FNxMN UN | 484 | 3.35 | 722 | 1 1/4X1 |  | X | -
New | 19515086789 | S363BFQFG3 | S363BFQ51006410 V3616 K8.0 ~ PEN 200F/93C QR BR 6 1/2 IN ~ | 375 | 2.64 | BFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086791 | A363UB6SG9 | A363BJS5NX12013UB622 31 AH2 ~ UB6 BKT V3615 PEN 286F/141C ~ | 939 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086815 | V04076F109 | 4 76F WAFER VLV 180.5 GPM | 3867 | 97 | 76F | 4 |  | X | -
New | 19515086818 | A363UB6SST | A363BJS44012013UB622 31 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3613 PEN ~ | 939 | 6 | UB6 | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
New | 19515086871 | S363CFQJ97 | S363CFQ51021012 V3612 K8.0 ~ HSW 200F/93C QR BR 21 IN ~ | 518 | 5.54 | CFQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -
Discontinued | 68830416591 | R000900HCT | VHCT 900 HOLE CUT TOOL 110V MIL | 12916 | 60 | 900 | MISCELLANEOUS |  |  | -
Discontinued | 68830416593 | R000902VT2 | VT2 902 HOT TAP TOOL | 22709 | 31 | 902 | MISCELLANEOUS |  |  | -
Discontinued | 68830450693 | R000908HCT | HCT908 HOLE CUTTING TOOL | 7881 | 40 | 908 | MISCELLANEOUS |  |  | -
Discontinued | 88348166940 | P0007FC08B | TA-SLIDER 750/24 ADV 3 PT-24 ~ VAC/VDC-KNX-TP | 2018 | 2 | 7FC | MISCELLANEOUS |  | X | -
Discontinued | 88348195750 | FL01799XEF | 1x24 799 HOSE MALExFEM SWVL ~ (LOOSE) | 283 | 1.45 | 799 | 1X2 |  | X | -
Discontinued | 88348195789 | FL01799XEM | 1x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 283 | 1.45 | 799 | 1X2 |  | X | -
Discontinued | 88348195821 | FL01799XES | 1x24 799 HOSE 3K MALExSWT ADP | 283 | 1.45 | 799 | 1X2 |  | X | -
Discontinued | 19515031499 | V0307MP08B | 3 7MP W/TA-SLIDER 750/24 ADV ~ 3 PT-24 VAC/VDC-KNX-TP FLGxFLG | 7987 | 41.9 | 7MP | 3 |  | X | -
Change | 68830409840 | RK08824024 | 824 KNF 0.500 STD MCH | 701.5 | 0.1 | 824 | 1/2X1 1/2 |  |  | -
Change | 68830431842 | P000950017 | 12V 12 Ah REPLACEMENT BATTERY~ FOR POWER SUPPLY 2 REQUIRED | 649.5 | 7.716 | 950 | MISCELLANEOUS |  | X | -
Change | 88348101316 | S333PCQ303 | S333PCQ42004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP 4 IN | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348106130 | S333PCQ525 | S333PCQ44004115 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH ~ | 508.5 | 2.24 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348106131 | S333PCQ526 | S333PCQ44004315 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH ~ | 508.5 | 2.24 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348117866 | S333PCQ726 | S333PCQ42004215 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 508.5 | 2.24 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348132811 | S333PCQB27 | S333PCQ4E004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 479 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348132812 | S333PCQB28 | S333PCQ4E004215 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 479 | 2.24 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348138793 | S333PCQB95 | S333PCQ4W004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348142628 | COZC155PT2 | 8 155 EXP JT 3.00 MV T CMP ~ GRV ORG CPL UPD NPL | 21995 | 245 | 155 | - |  | X | -
Change | 88348170851 | CODE155PEZ | 8 155 EXP JT 0.50 MV E EXP ~ GRV ORG CPL UPD NPL | 11897.5 | 87.5 | 155 | - |  | X | -
Change | 88348144852 | S333PCQC42 | S333PCQ4B004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BLK ~ | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 88348176412 | A272ABH40F | A271BCQ42014720 48 AH1-CC BRD~ NO BKT V2762 PEN 155F/68C CP ~ | 244.5 | 5.59 | ABH | 27 1/4 | X |  | -
Change | 88348187938 | CODN155PEZ | 8 155 EXP JT 0.50 MV E NEU GRV ORG CPL UPD NPL | 11897.5 | 87.5 | 155 | - |  | X | -
Change | 88348129617 | S333PCQ979 | S333PCQ54004015 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 155F/68C QR WH 4 IN | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 19515047157 | P0007C7101 | HUBBELL PRESET PRS SWCH 13-18~ PSI #HC69WA4B2CZ4060 PRESET ~ | 1794 | 0.01 | 7C7 | MISCELLANEOUS |  | X | -
Change | 88348151559 | S333PCQD82 | S333PCQ4E047015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR W/O CVR ~ | 983.5 | 10.74 | PCQ | - |  | X | -
Change | 19515049287 | V02078YBSF | 2 78Y YFSFF BALL VLV SWTxFN ~ UN | 1103.5 | 10.08 | 78Y | 2 |  | X | -
Change | 19515063695 | S333PCQJ55 | S333PCQ41004015 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BR 4 IN | 508.5 | 2.14 | PCQ | - |  | X | -
Change | 19515074158 | V01078YBFP | 1 78Y YCRCF CU PRSxFN UN | 574 | 4.77 | 78Y | 1 |  | X | -
Change | 19515075776 | S333PFQC20 | S333PFQ5W006615 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.74 | PFQ | - |  | X | -
Change | 19515075782 | S333PFQC11 | S333PFQ5W006415 V3304 K8.0 ~ CNCL PEN 200F/93C QR BRIGHT ~ | 508.5 | 2.64 | PFQ | - |  | X | -
Change | 19515076560 | F060647CGG | 6 IPS-6 CTS CAST NPL S/647 ~ GRVxGRV F/DIELETRIC WATERWAY | 2316.5 | 6 | 647 | 6 |  | X | -
Change | 19515083405 | S490NA00G0 | V11;49;56;81 CVR PL SASY ~ 135F/57C CREAM RAL9001 SATIN | 14 | 0.2 | NA0 | - |  | X | -
Change | 19515083675 | VZ9078KVMP | 1x1 1/4 78KH RCMDR MN UNxCU ~ PRS | 652.5 | 4.82 | 78K | 1X1 1/4 |  | X | -
Change | 19515083758 | S372BKS5B7 | V3701 K8.0 PEN 360F/182C SR ~ BLK RAL9004 3/4 NPT | 76.5 | 0.165 | BKS | - |  | X | -
Change | 19515083944 | S333PCQT11 | S333PCQ41038415 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BR ~ | 803.5 | 9.04 | PCQ | - |  | X | -
Change | 19515083958 | S333PCQT10 | S333PCQ41006215 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR BR ~ | 506 | 2.64 | PCQ | - |  | X | -
Change | 19515085636 | V01478TBSF | 1 1/2 78T TESEF BALL VLV STNR~ SWTxFN UN | 769.5 | 10.55 | 78T | 1 1/2 |  | X | -
Change | 88348156803 | A271KCQH2G | V2740 K4.9 RES PEN 155F/68C ~ QR CP 5 3/4 STR RD 10/BX | 78 | 1.3 | KCQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 88348111970 | A271KCQH4G | V2740 K4.9 RES PEN 155F/68C ~ QR WH 5 3/4 STR RD 10/BX | 78 | 1.3 | KCQ | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515085371 | S342HAQ5W0 | V3416 K8 ECLH HSW 135F/57C QR~ BRIGHT WH RAL9003 3/4 NPT | 71 | 0.406 | HAQ | V34 SUBASSEMBLIES |  | X | -
Change | 19515084193 | S27JRJS41R | V2763 K5.6 INM PEN 286F/141C ~ SR BR 1/2 IGS W/V9 CPL & GUARD | 62.5 | 0.148 | RJS | - |  | X | -
Change | 19515084197 | S37KRJS51R | V3701 K8 INM PEN 286F/141C SR~ BR W/V9 CPL 3/4 IGS W/GRD & ~ | 75 | 0.64 | RJS | - |  | X | -
Change | 19515084956 | S363BJQN12 | S363BJQ44029013 V3614 K5.6 ~ PEN 286F/141C QR WH 29 IN ~ | 553 | 7.14 | BJQ | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES |  | X | -