88348194636 | 883481946360 | 242000002A 1 1/2-2 400Y ~ TORRENT HTNR ELASTOMERS KIT ~ | 2340.5 | 1.76 | 867 | S014867K4Y |  | X | 1 1/2 | US
88348194638 | 883481946384 | 243000002A 3 400Y-TORRENT HTN~ R ELASTOMERS KIT INCLUDING DI~ | 1408 | 4.55 | 867 | S030867K4Y |  | X | 3 | US
88348194639 | 883481946391 | 244000002A 4 400Y-TORRENT HTN~ HTNR ELASTOMERS KIT INCLUDING~ | 1855.5 | 6.83 | 867 | S040867K4Y |  | X | 4 | US
88348194648 | 883481946483 | 246000002A 6 400Y TORRENT HTN~ HTNR ELASTOMERS KIT INCLUDING~ | 3830 | 21.38 | 867 | S060867K4Y |  | X | 6 | US
88348194652 | 883481946520 | 2 7MP W/SLIDER 500 I/O FEMxFEM | 4237 | 11.5 | 7MP | V0207MPIFF |  | X | 2 | US
88348194688 | 883481946889 | 2 76V VLV 42 GPM LP RANGE ~ CART 40 MN UNIONxFN W/722 ~ | 1577 | 9.1 | 76V | V02076V14Q |  | X | 2 | US
88348194709 | 883481947091 | A363BFS5NX12013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V3615 PEN 200F/93C SR~ | 957 | 6 | UB6 | A363UB6S76 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194721 | 883481947213 | A363BCQ4NX18013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V3614 K5.6 PEN QR ~ | 1000.5 | 7.25 | UB6 | A363UB6QC9 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194750 | 883481947503 | A403BCQ64012017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4002 PEN 155F/68C QR~ | 1153.5 | 5 | UB6 | A403UB6QB1 |  | X | TOOL PARTS | US
88348194751 | 883481947510 | A363BCS4NX12017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C SR~ | 957 | 6 | UB6 | A363UB6S77 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194794 | 883481947947 | 8x6 W/1 1/4 924 381 SUCTION ~ VIBRATION ISOLATION DROP | 29539 | 192.1 | 381 | KF47381PE9 |  | X | 8X6 | US
88348194831 | 883481948319 | A363BJS4NX24017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 K5.6 PEN SR ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6S89 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194858 | 883481948586 | 8 355 EXP JT 3.95 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 12949 | 201.8 | 355 | COJN355PEZ |  | X |  | US
88348194860 | 883481948609 | 4 GSK 644 T VP | 212 | 0.27 | 644 | G040644LT0 |  | X | 4 | US
88348194861 | 883481948616 | 2 1/2 GSK 644 T VP | 141 | 0.17 | 644 | G024644LT0 |  | X | 2 1/2 | US
88348194862 | 883481948623 | 2 GSK 644 T VP | 130.5 | 0.15 | 644 | G020644LT0 |  | X | 2 | US
88348194865 | 883481948654 | S363CCQ42011711 V3610 K5.6 ~ HSW 155F/68C QR CP 11 7/8 IN ~ | 447.5 | 2.54 | CCQ | S363CCQAAZ |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194941 | 883481949415 | A363BCQ44024017UB684 48 AH2-CC BRD UB6 BKT V3614 PEN QR WH ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCC |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194966 | 883481949668 | A363CCQ4NX12011UB634 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3610 HSW ~ | 975.5 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCE |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194968 | 883481949682 | A363CCQ5NX12011UB634 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3612 K8.0 HSW ~ | 975.5 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCD |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194973 | 883481949736 | A363CCQ4NX30011UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3610 K5.6 HSW QR ~ | 1109 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCG |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194974 | 883481949743 | A363CCQ5NX30011UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3612 K8.0 HSW ~ | 1109 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCH |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194975 | 883481949750 | A403BCQ6NX12017UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4002 PEN 155F/68C ~ | 1153.5 | 5 | UB6 | A403UB6Q09 |  | X | TOOL PARTS | US
88348194988 | 883481949880 | A363BCS44012012UB684 48 AH2-CC BRD UB6 BKT V3613 PEN SR WH ~ | 957 | 6 | UB6 | A363UB6S90 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348194996 | 883481949965 | 1/2 TC LF W/SLIDER 160 ~ ACTUATOR | 679.5 | 2.2 | 0TC | V0040TCLS0 |  | X | 1/2 | US
88348194997 | 883481949972 | 1/2 TC NF FNxFN W/TA ACT ~ SPRING RETURN NO 24VAC W/WIRE~ | 771 | 1.87 | 0TC | V0040TCLF2 |  | X | 1/2 | US
88348195002 | 883481950022 | C0234002400S2JTFSS0 ~ 24 234 CS BDY FBE 2 SEG T CS ~ | 15184.5 | 82 | 234 | C240234S21 |  | X | 24/609.6MM | US
88348195004 | 883481950046 | A363BFQ5NX24017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3616 K8.0 PEN QR ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCF |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195059 | 883481950596 | P0232000863XZHLZZZZ ~ 8.63 232 SS SEALING PLATE L ~ | 2530 | 3 | 232 | P080232X07 |  | X | 8 | US
88348195060 | 883481950602 | P0232001075XZHLZZZZ ~ 10.75 232 SS SEALING PLATE L ~ | 2530 | 3 | 232 | P100232X03 |  | X | 10 | US
88348195151 | 883481951517 | 4x2 1/2 W/1 1/4 924 381 ~ SUCTION VIBRATION ISOLATION ~ | 13528 | 60.3 | 381 | KD35381PE9 |  | X | 4X2 1/2 | US
88348195166 | 883481951661 | V2710 K5.6 HSW 175F/79C QR ~ BRIGHT WHITE RAL9003 1/2 NPT | 73.5 | 0.165 | CEQ | S271CEQ4W0 |  | X | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES | US
88348195216 | 883481952163 | 1 1/2 7MP VLV FEMxFEM ~ W/SLIDER 500 I/O | 3642 | 9.72 | 7MP | V0147MPIFF |  | X | 1 1/2 | US
88348195218 | 883481952187 | 1/2 799 HOSE ADP MALExSWEAT ~ W/O-RING | 34 | 0.21 | 799 | P004799SOR |  | X | 1/2 | US
88348195219 | 883481952194 | 3/4 HOSE ADP MALExSWEAT ~ W/O-RING | 47.5 | 0.26 | 799 | P006799SOR |  | X | 3/4 | US
88348195220 | 883481952200 | 2 HOSE ADP MALExSWEAT W/O-RING | 351 | 1.22 | 799 | P020799SOR |  | X | 2 | US
88348195245 | 883481952453 | A363CCQ4NX12012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3610 HSW 155F/68C QR~ | 975.5 | 5 | UB6 | A363UB6QBB |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195254 | 883481952545 | 2 1/2 155 EXP JT 1.90 MV E EXP GRV ORG CPL UPD NPL | 8402 | 36 | 155 | CFQE155PEZ |  | X |  | US
88348195256 | 883481952569 | 2 155 EXP JT 1.90 MV E EXP GRV ORG CPL UPD NPL | 7963.5 | 32 | 155 | CEQE155PEZ |  | X |  | US
88348195257 | 883481952576 | 6 155 EXP JT 2.50 MV E EXP GRV ORG CPL UPD NPL | 14850 | 142 | 155 | CMXE155PEZ |  | X |  | US
88348195287 | 883481952873 | 10 GSK 807N/856/857 P VP 273MM | 563.5 | 1.51 | 807 | G100807LP0 |  | X | 10 | US
88348195295 | 883481952958 | 3x2 MEC-T 422 E W/316SS NPT ~ FEM UP HSG & 316SS LWR HSG SS~ | 1117.5 | 5.3 | 422 | CC43422XEX |  | X | 3X2 | US
88348195299 | 883481952996 | 4x2 MEC-T 422 E W/316SS NPT ~ FEM UP HSG & 316SS LWR HSG SS~ | 1262 | 5.17 | 422 | CD29422XEX |  | X | 4X2 | US
88348195309 | 883481953092 | 6x6x2 1/2 RD TEE 825S CF8M ~ 40S/316 C/E=6 1/2 | 2510 | 28.53 | 825 | FF03825X46 |  | X | 6X6X2 1/2 | US
88348195327 | 883481953276 | 10 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 273MM | 1773.5 | 23.35 | 807 | L100807HP0 |  |  | 10 | US
88348195329 | 883481953290 | A363BCS44012017UB624 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3613 PEN SR ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6SZX |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195331 | 883481953313 | A363BFQ5NX12011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3616 K8.0 PEN QR ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QRG |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195341 | 883481953412 | 10 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP GLV 273MM | 2364.5 | 23.6 | 807 | L100807GP0 |  |  | 10 | US
88348195437 | 883481954372 | A3F3CCS4NX58013 V3509 K5.6 ~ HSW 155F/68C SR VC250 5/BX ~ | 1153.5 | 4.6 | CCS | A3F3CCS003 |  | X |  | US
88348195472 | 883481954723 | 10 155 EXP JT 2.75 MV E EXP ~ GRV ORG CPL UPD NPL | 29211 | 150 | 155 | CPYE155PEZ |  | X |  | US
88348195542 | 883481955423 | S403BJS62018017 V4001 K11.2 ~ PEN 286F/141C SR CP 18 IN ~ | 699 | 4.94 | BJS | S403BJS004 |  | X | TOOL PARTS | US
88348195555 | 883481955553 | A312JAQ61014820 48 AH2-CC BRD~ NO BKT V3104 135F/57C ECLH ~ | 381 | 5.09 | ABH | A311ABH405 |  | X |  | US
88348195556 | 883481955560 | A403BJS6NX18017UB684 48 AH2-CC UB6 BKT ASY V4001 K11.2 PEN ~ | 1200.5 | 5 | UB6 | A403UB6S18 |  | X | TOOL PARTS | US
88348195557 | 883481955577 | A363BFS4NX12012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 200F/93C ~ | 957 | 6 | UB6 | A363UB6SSP |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195597 | 883481955973 | S363BJQ4NX15013 V3614 K5.6 ~ PEN 286F/141C QR VC250 CTD HD~ | 516.5 | 4.34 | BJQ | S363BJQVGH |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195639 | 883481956390 | A363CCQ4NX18012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3610 HSW 155F/68C QR~ | 1022 | 5 | UB6 | A363UB6QF9 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195686 | 883481956864 | 31x1/2 NPT AH2-CC WITH 9 INCH~ NIPPLE NO UL MARKING | 211 | 3.6 | AQB | A31HAQB92C |  | X | 31X1/2 | US
88348195690 | 883481956901 | 3/4 HOSE ADP MALExMALE ~ W/O-RING | 47.5 | 0.16 | 799 | P006799MOR |  | X | 3/4 | US
88348195691 | 883481956918 | 1 HOSE ADP MALExMALE W/O-RING | 110 | 0.16 | 799 | P010799MOR |  | X | 1 | US
88348195692 | 883481956925 | 1 1/4 HOSE ADP MALExMALE ~ W/O-RING | 159.5 | 0.16 | 799 | P012799MOR |  | X | 1 1/4 | US
88348195693 | 883481956932 | 1 1/2 HOSE ADP MALExMALE ~ W/O-RING | 227 | 0.16 | 799 | P014799MOR |  | X | 1 1/2 | US
88348195695 | 883481956956 | 1/2 NPSM MALExNPTF FEM ADP W/~ O-RING BR | 34 | 0.16 | 799 | P004799FOR |  | X | 1/2 | US
88348195696 | 883481956963 | 3/4 NPSM MALExNPTF FEM ADP W/~ O-RING BR | 47.5 | 0.16 | 799 | P006799FOR |  | X | 3/4 | US
88348195697 | 883481956970 | 1 NPSM MALExNPTF FEM ADP WITH~ O-RING BR | 110 | 0.16 | 799 | P010799FOR |  | X | 1 | US
88348195698 | 883481956987 | 1 1/4 NPSM MALExNPTF FEM ADP ~ WITH O-RING BR | 159.5 | 0.16 | 799 | P012799FOR |  | X | 1 1/4 | US
88348195699 | 883481956994 | 1 1/2 NPSM MALExNPTF FEM ADP ~ WITH O-RING BR | 227 | 0.16 | 799 | P014799FOR |  | X | 1 1/2 | US
88348195722 | 883481957229 | 1/2x12 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 83 | 0.45 | 799 | FAR2799XEF |  | X | 1/2X1 | US
88348195723 | 883481957236 | 1/2x24 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 97.5 | 0.45 | 799 | FA40799XEF |  | X | 1/2X2 | US
88348195724 | 883481957243 | 1/2x36 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 118 | 0.45 | 799 | FM29799XEF |  | X | 1/2X3 | US
88348195725 | 883481957250 | 3/4x12 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 156.5 | 0.6 | 799 | FA61799XEF |  | X | 3/4X1 | US
88348195726 | 883481957267 | 3/4x24 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 170.5 | 1.001 | 799 | FV47799XEF |  | X | 3/4X2 | US
88348195727 | 883481957274 | 3/4x36 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 207.5 | 1.5 | 799 | FA62799XEF |  | X | 3/4X3 | US
88348195728 | 883481957281 | 1x12 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 275.5 | 1.45 | 799 | FK27799XEF |  | X | 1X1 | US
88348195734 | 883481957342 | 3 155 EXP JT 1.71 MV E NEU GRV ORG CPL UPD NPL | 8899 | 17 | 155 | CHON155PEZ |  | X |  | US
88348195750 | 883481957502 | 1x24 799 HOSE MALExFEM SWVL ~ (LOOSE) | 283 | 1.45 | 799 | FL01799XEF |  | X | 1X2 | US
88348195751 | 883481957519 | 1x36 799 HOSE MALExFEM SWVL ~ (LOOSE) | 338.5 | 1.45 | 799 | FA87799XEF |  | X | 1X3 | US
88348195752 | 883481957526 | 1 1/4x12 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 377.5 | 2 | 799 | FB05799XEF |  | X | 1 1/4X1 | US
88348195763 | 883481957632 | 1 1/4x36 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 543 | 2 | 799 | FJ96799XEF |  | X | 1 1/4X3 | US
88348195776 | 883481957762 | 1 1/2x12 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 654 | 4.4 | 799 | FB29799XEF |  | X | 1 1/2X1 | US
88348195777 | 883481957779 | 1 1/2x24 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 677.5 | 4.4 | 799 | FJ86799XEF |  | X | 1 1/2X2 | US
88348195778 | 883481957786 | 1 1/2x36 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 885.5 | 4.4 | 799 | FJ85799XEF |  | X | 1 1/2X3 | US
88348195779 | 883481957793 | 2x12 799 COIL HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 1229.5 | 5 | 799 | FB60799XEF |  | X | 2X1 | US
88348195780 | 883481957809 | 2x24 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 1260 | 5 | 799 | FK88799XEF |  | X | 2X2 | US
88348195781 | 883481957816 | 2x3 COIL 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 1467.5 | 5 | 799 | FB83799XEF |  | X | 2X3 | US
88348195782 | 883481957823 | 1/2x12 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL | 93.5 | 0.45 | 799 | FAR2799XEM |  | X | 1/2X1 | US
88348195783 | 883481957830 | 1/2x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 104.5 | 0.45 | 799 | FA40799XEM |  | X | 1/2X2 | US
88348195784 | 883481957847 | 1/2x36 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 118 | 0.45 | 799 | FM29799XEM |  | X | 1/2X3 | US
88348195785 | 883481957854 | 3/4x12 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 167 | 0.6 | 799 | FA61799XEM |  | X | 3/4X1 | US
88348195786 | 883481957861 | 3/4x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 170.5 | 1.001 | 799 | FV47799XEM |  | X | 3/4X2 | US
88348195787 | 883481957878 | 3/4x36 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 207.5 | 1.5 | 799 | FA62799XEM |  | X | 3/4X3 | US
88348195788 | 883481957885 | 1x12 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 250.5 | 1.45 | 799 | FK27799XEM |  | X | 1X1 | US
88348195789 | 883481957892 | 1x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 283 | 1.45 | 799 | FL01799XEM |  | X | 1X2 | US
88348195798 | 883481957984 | 1x36 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 338.5 | 1.45 | 799 | FA87799XEM |  | X | 1X3 | US
88348195799 | 883481957991 | 2 816 P SS SWING CKV NO DRAIN~ TAP 60.3MM | 2573.5 | 3.8 | 816 | V020816XP0 |  |  | 2 | US
88348195800 | 883481958004 | 2 1/2 816 P SS SWING CKV NO ~ DRAIN TAP 73MM | 2683 | 4.6 | 816 | V024816XP0 |  |  | 2 1/2 | US
88348195801 | 883481958011 | 3 816 P SS SWING CKV NO DRAIN~ TAP 88.9MM | 3167.5 | 6.2 | 816 | V030816XP0 |  |  | 3 | US
88348195802 | 883481958028 | 1 1/4x12 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 372.5 | 2 | 799 | FB05799XEM |  | X | 1 1/4X1 | US
88348195803 | 883481958035 | 4 816 P SS SWING CKV NO DRAIN~ TAP 114.3MM | 3347.5 | 20.1 | 816 | V040816XP0 |  |  | 4 | US
88348195804 | 883481958042 | 6 816 P SS SWING CKV NO DRAIN~ TAP 168.3MM | 6589 | 42 | 816 | V060816XP0 |  |  | 6 | US
88348195805 | 883481958059 | 1 1/4x24 799 HOSE MALExFEM ~ SWVL(LOOSE) | 508.5 | 2 | 799 | FN40799XEF |  | X | 1 1/4X2 | US
88348195806 | 883481958066 | 1 1/4x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 535 | 2 | 799 | FN40799XEM |  | X | 1 1/4X2 | US
88348195807 | 883481958073 | 1 1/4x36 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 565.5 | 2 | 799 | FJ96799XEM |  | X | 1 1/4X3 | US
88348195808 | 883481958080 | 1 1/2x12 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 723.5 | 4.4 | 799 | FB29799XEM |  | X | 1 1/2X1 | US
88348195809 | 883481958097 | 1 1/2x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 726 | 4.4 | 799 | FJ86799XEM |  | X | 1 1/2X2 | US
88348195810 | 883481958103 | 1 1/2x36 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 902.5 | 4.4 | 799 | FJ85799XEM |  | X | 1 1/2X3 | US
88348195811 | 883481958110 | 2x12 799 COIL HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 1275 | 5 | 799 | FB60799XEM |  | X | 2X1 | US
88348195812 | 883481958127 | 2x24 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 1302 | 5 | 799 | FK88799XEM |  | X | 2X2 | US
88348195813 | 883481958134 | 2x3 COIL 799 HOSE MALExMALE ~ SWVL(LOOSE) | 1489 | 5 | 799 | FB83799XEM |  | X | 2X3 | US
88348195814 | 883481958141 | 1/2x12 799 HOSE 1J MALExSWT ~ ADP | 83 | 0.45 | 799 | FAR2799XES |  | X | 1/2X1 | US
88348195815 | 883481958158 | 1/2x24 799 HOSE 1K MALExSWT ~ ADP | 97.5 | 0.45 | 799 | FA40799XES |  | X | 1/2X2 | US
88348195816 | 883481958165 | 1/2x36 799 HOSE 1L MALExSWT ~ ADP(LOOSE) | 118 | 0.45 | 799 | FM29799XES |  | X | 1/2X3 | US
88348195817 | 883481958172 | 3/4x12 799 HOSE 2J MALExSWT ~ ADP | 156.5 | 0.6 | 799 | FA61799XES |  | X | 3/4X1 | US
88348195818 | 883481958189 | 3/4x24 799 HOSE 2K MALExSWT ~ ADP | 170.5 | 1.001 | 799 | FV47799XES |  | X | 3/4X2 | US
88348195819 | 883481958196 | 3/4x36 799 HOSE 2L MALExSWT ~ ADP | 207.5 | 1.5 | 799 | FA62799XES |  | X | 3/4X3 | US
88348195820 | 883481958202 | 1x12 799 HOSE 3J MALExSWT ~ SWVL | 275.5 | 1.45 | 799 | FK27799XES |  | X | 1X1 | US
88348195821 | 883481958219 | 1x24 799 HOSE 3K MALExSWT ADP | 283 | 1.45 | 799 | FL01799XES |  | X | 1X2 | US
88348195822 | 883481958226 | 1x36 799 HOSE 3L MALExSWT ~ ADP | 338.5 | 1.45 | 799 | FA87799XES |  | X | 1X3 | US
88348195834 | 883481958349 | 1 1/4x12 799 HOSE 4J MALExSWT~ ADP | 377.5 | 2 | 799 | FB05799XES |  | X | 1 1/4X1 | US
88348195835 | 883481958356 | 1 1/4x24 799 HOSE 4K MALExSWT~ ADP | 508.5 | 2 | 799 | FN40799XES |  | X | 1 1/4X2 | US
88348195836 | 883481958363 | 1 1/4x36 799 HOSE 4L MALExSWT~ ADP | 543 | 2 | 799 | FJ96799XES |  | X | 1 1/4X3 | US
88348195837 | 883481958370 | 1 1/2x12 799 HOSE 5J MALExSWT~ ADP | 654 | 4.4 | 799 | FB29799XES |  | X | 1 1/2X1 | US
88348195838 | 883481958387 | 1 1/2x24 799 HOSE 5K MALExSWT~ ADP | 677.5 | 4.4 | 799 | FJ86799XES |  | X | 1 1/2X2 | US
88348195839 | 883481958394 | 1 1/2x36 799 HOSE 5L MALExSWT~ ADP | 885.5 | 4.4 | 799 | FJ85799XES |  | X | 1 1/2X3 | US
88348195840 | 883481958400 | 2x12 799 HOSE 6J MALExSWT ~ ADP | 1229.5 | 5 | 799 | FB60799XES |  | X | 2X1 | US
88348195841 | 883481958417 | 2x24 799 HOSE 6K MALExSWT ~ ADP | 1260 | 5 | 799 | FK88799XES |  | X | 2X2 | US
88348195842 | 883481958424 | 2x3 COIL 799 HOSE 6L MALExSWT~ SWVL | 1467.5 | 5 | 799 | FB83799XES |  | X | 2X3 | US
88348195853 | 883481958530 | GO/NO GO IGS & 1 1/4-2 1/2 ~ OGS CABLE | 130.5 | 0.5 | GDC | R205GDCASY |  | X | TOOL CRIB | US
88348195865 | 883481958653 | 1 78U CRCM UNION PORT FTG CU ~ PRESSMxMALE UNION | 234.5 | 1.47 | 78U | V01078UUPM |  | X | 1 | US
88348195900 | 883481959001 | A363BCQ44018013UB624 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3614 PEN ~ | 1000.5 | 7.25 | UB6 | A363UB6QE2 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348195906 | 883481959063 | 1 1/4x1 1/4x3/4 RD TEE P25 ~ EHP VP ORG IR FTG JT ASY | 97.5 | 4 | P25 | FB10P25PE0 |  |  | 1 1/4X1 1/4X3/4 | US
88348195907 | 883481959070 | 1 1/2x1 1/2x3/4 RD TEE P25 ~ EHP VP ORG IR FTG JT ASY | 110 | 4.6 | P25 | FB36P25PE0 |  |  | 1 1/2X1 1/2X3/4 | US
88348195908 | 883481959087 | 1 1/4x1 1/4x3/4 RD TEE P25 T ~ VP ORG IR FTG JT ASY | 97.5 | 4 | P25 | FB10P25PT0 |  |  | 1 1/4X1 1/4X3/4 | US
88348195909 | 883481959094 | 1 1/2x1 1/2x3/4 RD TEE P25 T ~ VP ORG IR FTG JT ASY | 110 | 4.6 | P25 | FB36P25PT0 |  |  | 1 1/2X1 1/2X3/4 | US
88348195912 | 883481959124 | A381PFQ41042220 31 AH2 BRD/NO~ BKT SHRT ELL V3802 CNCL PEN ~ | 316 | 5.09 | ABH | A381ABH214 |  | X | V38 SPRINKLERS | US
88348195913 | 883481959131 | A381PFQ41043220 36 AH2 BRD/NO~ BKT SHRT ELL V3802 CNCL PEN ~ | 328 | 5.09 | ABH | A381ABH314 |  | X | V38 SPRINKLERS | US
88348195914 | 883481959148 | A381PFQ41045220 60 AH2 BRD/NO~ BKT SHRT ELL V3802 CNCL PEN ~ | 365.5 | 5.09 | ABH | A381ABH614 |  | X | V38 SPRINKLERS | US
88348195915 | 883481959155 | A381PFQ41046220 72 AH2 BRD/NO~ BKT SHRT ELL V3802 CNCL PEN ~ | 390 | 5.09 | ABH | A381ABH714 |  | X | V38 SPRINKLERS | US
88348195918 | 883481959186 | RG1 1 IGS HAND GROOVER | 1950 | 14.3 | 012 | R000012IGS |  |  | MISCELLANEOUS | US
88348195935 | 883481959353 | 8 GSK 807N/877N/856/857 P VP ~ SHORTER LEG 219.1MM | 488.5 | 1.18 | 807 | G080807LPS |  | X | 8 | US
88348195947 | 883481959476 | 2 GSK 807N/877N/856/857 P VP ~ SHORTER LEG 60.3MM | 151 | 0.16 | 807 | G020807LPS |  | X | 2 | US
88348195948 | 883481959483 | 12 GSK 807N/856/857 P VP ~ 323.9MM | 626 | 1.8 | 807 | G120807LP0 |  | X | 12 | US
88348195969 | 883481959698 | 12 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP BLUE 323.9MM | 1981 | 27.7 | 807 | L120807HP0 |  |  | 12 | US
88348195970 | 883481959704 | 12 807N QUICKVIC RIGID CPL P ~ VP GLV 323.93MM | 2652 | 27.7 | 807 | L120807GP0 |  |  | 12 | US
88348195979 | 883481959797 | A363BFQ5NX12013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3616 K8.0 PEN QR ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QHC |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348196017 | 883481960175 | 12x12x8 RD TEE 425H SWSS ~ 40S/304L C/E=10.00 | 29331.5 | 75 | 425 | FG60425X44 |  | X | 12X12X8 | US
88348196023 | 883481960236 | 3x1 MEC-T 422 T-NITRILE W/316~ SS NPT FEM UP HSG DUCTILE ~ | 489.5 | 3.4 | 422 | CC38422XT0 |  | X | 3X1 | US
88348196029 | 883481960298 | A363BCS44024013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C SR~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6SSA |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348196502 | 883481965026 | 1 ADJ CONC WHT LRG CVR/SHELL ~ 155 GL332711 | 14.5 | 0.19 | 332 | Y000332711 |  | X | MISCELLANEOUS | US
88348196536 | 883481965361 | INSTALLATION TOOL W/ADH PAD GL332876 | 38 | 1 | 332 | Y000332876 |  | X | MISCELLANEOUS | US
88348196903 | 883481969031 | GL1113 K11.2 PEN 155F/68C ~ ECOH BR 3MM BULB 3/4 NPT SPK | 104.5 | 1 | 315 | Y111315501 |  | X | TOOL CRIB | US
88348196905 | 883481969055 | GL1113 K11.2 PEN 155F/68C ~ ECOH WH 3MM BULB 3/4 NPT SPK | 111 | 1 | 315 | Y111315503 |  | X | TOOL CRIB | US
88348196976 | 883481969765 | GL3010 K3.0 PEN 155F/68C ~ RES BR 3MM BULB 1/2 NPT SPK | 66.5 | 1 | 015 | Y301015501 |  | X | TOOL PARTS | US
88348197047 | 883481970471 | RD PROTECTIVE SPK CAP ~ GL327109-CAP | 4.5 | 0.1 | 109 | Y327109CAP |  | X | 327 ORNG | US
88348197140 | 883481971409 | GL4270 K4.2 HSW 155F/68C ~ SR WH 5MM BULB 1/2 NPT SPK | 56.5 | 1 | 015 | Y427015503 |  | X |  | US
88348197143 | 883481971430 | GL4431 K4.4 HSW 155F/68C ~ RES BR 3MM BULB 1/2 NPT SPK | 68 | 1 | 115 | Y443115501 |  | X |  | US
88348197222 | 883481972222 | GL5614 K5.6 PEN 175F/79C ~ ECLH CP 3MM BULB 1/2 NPT SPK | 57.5 | 0.154 | 417 | Y561417502 |  | X |  | US
88348197224 | 883481972246 | GL5614 K5.6 PEN 200F/93C ~ ECLH BR 3MM BULB 1/2 NPT SPK | 55.5 | 1 | 420 | Y561420001 |  | X |  | US
88348197261 | 883481972611 | GL5623 200 5.6K QR BRS GAP ~ ATTIC SPK GL562320001 | 63 | 1 | 320 | Y562320001 |  | X |  | US
88348197497 | 883481974974 | GL5653 K5.6 CONC PEN 175F/79C~ SR BR 5MM BULB 1/2 NPT SPK | 59 | 1 | 317 | Y565317501 |  | X |  | US
88348197498 | 883481974981 | GL5653 K5.6 CONC PEN 200F/93C~ SR BR 5MM BULB 1/2 NPT SPK | 59 | 1 | 320 | Y565320001 |  | X |  | US
88348198035 | 883481980357 | S403BJQ64024017 V4002 K11.2 ~ PEN 286F/141C QR WH 24 IN ~ | 743.5 | 4.94 | BJQ | S403BJQ010 |  | X | TOOL PARTS | US
88348198037 | 883481980371 | 4x2 W/1 1/4 924 381 SUCTION ~ VIBRATION ISOLATION DROP | 13134 | 79.7 | 381 | KD29381PE9 |  | X | 4X2 | US
88348198067 | 883481980678 | A342BCQ52016220 72 AH2 BRD/NO~ BKT V3406 PEN 155F/68C CP ASY~ | 383.5 | 4.6 | ABH | A342ABH70B |  | X | V34 SUBASSEMBLIES | US
88348198068 | 883481980685 | A342BFQ52013220 36 AH2 BRD/NO~ BKT V3406 PEN 200F/93C CP ASY~ | 321.5 | 4.6 | ABH | A342ABH30C |  | X | V34 SUBASSEMBLIES | US
88348198072 | 883481980722 | 1 1/2x6 GRV ADP NPL 443 SS ~ 10S/304L | 284.5 | 1.05 | 443 | FB45443X14 |  | X | 1 1/2X6 | US
88348198126 | 883481981262 | 1 1/2 787H MERER PRESSxPRESS | 838 | 4.5 | 787 | V014787HPP |  | X | 1 1/2 | US
88348198130 | 883481981309 | 3/4 722L NBRBR BLV PRESSxPRESS BR LEAD FREE | 337.5 | 1.09 | 722 | V006722LPP |  | X | 3/4 | US
88348198132 | 883481981323 | 1 SHIELDED WELD OUTLET PLUNGER NORTH ALABAMA PIPE ALUMINUM | 905 | 0.3 | AQB | A010AQBNAP | X |  | 1 | US
88348198133 | 883481981330 | 1 SHIELDED WELD OUTLET PLUNGER WHIRLEYBIRD | 905 | 2.3 | AQB | A010AQBWLB | X |  | 1 | US
88348198156 | 883481981569 | TA-SLIDER 160-CO PROPORTIONAL~ 24 VAC/VDC 5M | 982.5 | 0.5 | 7MP | P0007MPSC0 |  | X | MISCELLANEOUS | US
88348198161 | 883481981613 | 10 155 EXP JT 2.50 MV E EXP ~ GRV ORG CPL UPD NPL | 27562 | 150 | 155 | CPXE155PEZ |  | X |  | US
88348198202 | 883481982023 | 3/4x3/4x1/2 RD TEE P25 EHP VP~ ORG IR FTG JT ASY | 80.5 | 2.77 | P25 | FT13P25PE0 |  |  | 3/4X3/4X1/2 | US
88348198203 | 883481982030 | 1 1/4x1 1/4x1 RD TEE P25 EHP ~ VP ORG IR FTG JT ASY | 99 | 3.92 | P25 | FB11P25PE0 |  |  | 1 1/4X1 1/4X1 | US
88348198204 | 883481982047 | 1 1/2x1 1/2x1 RD TEE P25 EHP ~ VP ORG IR FTG JT ASY | 123 | 4.44 | P25 | FB37P25PE0 |  |  | 1 1/2X1 1/2X1 | US
88348198208 | 883481982085 | 3/4x3/4x1/2 RD TEE P25 T VP ~ ORG IR FTG JT ASY | 80.5 | 2.9 | P25 | FT13P25PT0 |  |  | 3/4X3/4X1/2 | US
88348198209 | 883481982092 | 1 1/4x1 1/4x1 RD TEE P25 T VP~ ORG IR FTG JT ASY | 99 | 4.2 | P25 | FB11P25PT0 |  | X | 1 1/4X1 1/4X1 | US
88348198210 | 883481982108 | 1 1/2x1 1/2x1 RD TEE P25 T VP~ ORG IR FTG JT ASY | 123 | 4.8 | P25 | FB37P25PT0 |  | X | 1 1/2X1 1/2X1 | US
88348198271 | 883481982719 | C0232004075S2KEFSS0 ~ 40.75 232 CS BDY FBE 2 SEG E ~ | 58625 | 575 | 232 | C420232S60 |  | X | 42 | US
88348198275 | 883481982757 | S333PCQ42017515 V3302 K5.6 ~ CNCL PEN 155F/68C QR CP ~ | 602 | 4.94 | PCQ | S333PCQ0A8 |  | X |  | US
88348198281 | 883481982818 | S403BJS62024013 V4001 K11.2 ~ PEN 286F/141C SR CP 24 IN ~ | 743.5 | 3.74 | BJS | S403BJS005 |  | X | TOOL PARTS | US
88348198283 | 883481982832 | 6x6 150# FLT FCD FLG ADP NPL ~ 45 ORG MWS MANUFACTURED ~ | 2334.5 | 29 | 045 | FE98045PF1 |  | X | 6X6 | US
88348198292 | 883481982924 | A271CCS44014220 48 AH2 BRD/NO~ BKT V2709 HSW 155F/68C WH ASY~ | 274.5 | 5.09 | ABH | A274ABH40P |  | X |  | US
88348198332 | 883481983327 | 10x8 150# FLT FCD FLG ADP NPL~ 45 ORG MWS MANUFACTURED ~ | 4059 | 64.2 | 045 | FF96045PF1 |  | X | 10X8 | US
88348198333 | 883481983334 | 8x6 150# FLT FCD FLG ADP NPL ~ 45 ORG MWS MANUFACTURED ~ | 3085.5 | 42 | 045 | FF47045PF1 |  | X | 8X6 | US
88348198335 | 883481983358 | 76T CARTRIDGE 10 GPM HP RANGE~ CART 30 | 385 | 0.16 | 76T | P01076TCCO |  | X | 1 | US
88348198336 | 883481983365 | A403BJS62024013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4001 PEN 286F/141C ~ | 1249 | 5 | UB6 | A403UB6S22 |  | X | TOOL PARTS | US
88348198337 | 883481983372 | A363BCQ4NX24013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3614 PEN 155F/68C QR~ | 1043 | 5 | UB6 | A363UB6QBA |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198350 | 883481983501 | A363BJQ4NX12011UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3614 PEN 286F/141C ~ | 957 | 5 | UB6 | A363UB6QC6 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198353 | 883481983532 | 14 CPL W907 AGS E VP ORG ~ FLURPLY B/N | 3099 | 82.45 | 907 | W140907PE0 |  |  | 14 | US
88348198354 | 883481983549 | 14 CPL W907 AGS T VP ORG ~ FLURPLY B/N | 3099 | 82.45 | 907 | W140907PT0 |  |  | 14 | US
88348198373 | 883481983730 | A363BFQ5NX24011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3616 K8.0 PEN QR ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCI |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198386 | 883481983860 | G0232003738SZFIZZZZ ~ 37.38 x1 3/8 O RNG 232 CS BDY~ | 1228 | 8 | 232 | G360232S13 |  | X | 36 | US
88348198387 | 883481983877 | G0232003138SZDIZZZZ ~ 31.38x1 1/4 O RNG 232 CS BDY ~ | 997.5 | 5 | 232 | G300232S15 |  | X | 30 | US
88348198395 | 883481983952 | 2 1/2 CPL 856 P VP BLUE 73MM | 125 | 3.5 | 856 | L024856HP0 |  |  | 2 1/2 | US
88348198396 | 883481983969 | 4 CPL 856 P VP BLUE 114.3MM | 194 | 5.9 | 856 | L040856HP0 |  |  | 4 | US
88348198398 | 883481983983 | 6 CPL 856 P VP BLUE 168.3MM | 326.5 | 8.1 | 856 | L060856HP0 |  |  | 6 | US
88348198399 | 883481983990 | 8 CPL 856 P VP BLUE 219.1MM | 518.5 | 17.6 | 856 | L080856HP0 |  |  | 8 | US
88348198400 | 883481984003 | 1 116 CPVC FEM SOCKETx1 BRASS~ IGS ADPATER 10/BOX | 35.5 | 0.45 | 116 | F010116FBI |  |  | 1 | US
88348198407 | 883481984072 | S403BCQ64018017 V4002 K11.2 ~ PEN 155F/68C QR WH 18 IN ~ | 699 | 4.94 | BCQ | S403BCQ012 |  | X | TOOL PARTS | US
88348198436 | 883481984362 | 1 1/2 CAP L60 GLV ASTM A352 ~ GR LCC 48.3MM | 239.5 | 0.5 | L60 | F014L60G00 |  | X | 1 1/2 | US
88348198437 | 883481984379 | 2 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 60.3MM | 239.5 | 0.8 | L60 | F020L60G00 |  | X | 2 | US
88348198438 | 883481984386 | 3 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 88.9MM | 239.5 | 1.79 | L60 | F030L60G00 |  | X | 3 | US
88348198439 | 883481984393 | 4 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 114.3MM | 402.5 | 3.66 | L60 | F040L60G00 |  | X | 4 | US
88348198440 | 883481984409 | 6 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 168.3MM | 942 | 8.76 | L60 | F060L60G00 |  | X | 6 | US
88348198441 | 883481984416 | 8 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 219.1MM | 1855 | 15.91 | L60 | F080L60G00 |  | X | 8 | US
88348198442 | 883481984423 | 12 CAP L60 GLV ASTM A352 GR ~ LCC 323.9MM | 4830 | 39.97 | L60 | F120L60G00 |  | X | 12 | US
88348198443 | 883481984430 | 1 1/2 90 LR ELL L100 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 C/E=3 5/8 | 421.5 | 1.95 | L10 | F014L10G00 |  | X | 1 1/2 | US
88348198444 | 883481984447 | 2 90 LR ELL L100 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E=4 3/8 | 548 | 3.45 | L10 | F020L10G00 |  | X | 2 | US
88348198445 | 883481984454 | 2 1/2 90 LR ELL L100 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 C/E=5 1/8 | 675 | 6.9 | L10 | F024L10G00 |  | X | 2 1/2 | US
88348198446 | 883481984461 | 3 90 LR ELL L100 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E=5 7/8 | 803.5 | 8.31 | L10 | F030L10G00 |  | X | 3 | US
88348198447 | 883481984478 | 4 90 LR ELL L100 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=7 1/2 | 975.5 | 12.3 | L10 | F040L10G00 |  | X | 4 | US
88348198448 | 883481984485 | 6 90 LR ELL L100 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=10 3/4 | 2645 | 29.79 | L10 | F060L10G00 |  | X | 6 | US
88348198449 | 883481984492 | 8 90 LR ELL L100 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=14 1/4 | 5725.5 | 58.08 | L10 | F080L10G00 |  | X | 8 | US
88348198477 | 883481984775 | 1 1/2 45 LR ELL L110 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 C/E=2 1/2 | 421.5 | 1.5 | L11 | F014L11G00 |  | X | 1 1/2 | US
88348198481 | 883481984812 | 2 45 LR ELL L110 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E=2 3/4 | 548 | 2.27 | L11 | F020L11G00 |  | X | 2 | US
88348198482 | 883481984829 | 3 45 LR ELL L110 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E=3 3/8 | 768.5 | 5.8 | L11 | F030L11G00 |  | X | 3 | US
88348198483 | 883481984836 | 4 45 LR ELL L110 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=4 | 975.5 | 7.44 | L11 | F040L11G00 |  | X | 4 | US
88348198484 | 883481984843 | 6 45 LR ELL L110 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=5 1/2 | 2711.5 | 17.31 | L11 | F060L11G00 |  | X | 6 | US
88348198485 | 883481984850 | 8 45 LR ELL L110 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E=7 1/4 | 5931 | 47.57 | L11 | F080L11G00 |  | X | 8 | US
88348198486 | 883481984867 | 2 TEE L20 GLV ASTM A352 GR ~ LCC SCH80 C/E=3 1/4 | 567 | 3.59 | L20 | F020L20G00 |  | X | 2 | US
88348198487 | 883481984874 | 1 1/2 TEE L20 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 C/E=2 3/4 | 431.5 | 2.2 | L20 | F014L20G00 |  | X | 1 1/2 | US
88348198491 | 883481984911 | 3 TEE L20 GLV ASTM A352 GR ~ LCC SCH80 C/E=4 1/4 | 812 | 9.08 | L20 | F030L20G00 |  | X | 3 | US
88348198492 | 883481984928 | 4 TEE L20 GLV ASTM A352 GR ~ LCC C/E=5 | 1073.5 | 11.38 | L20 | F040L20G00 |  | X | 4 | US
88348198493 | 883481984935 | 6 TEE L20 GLV ASTM A352 GR ~ LCC C/E=6 1/2 | 2923 | 35.9 | L20 | F060L20G00 |  | X | 6 | US
88348198494 | 883481984942 | 8 TEE L20 GLV ASTM A352 GR ~ LCC C/E=7 3/4 | 6234 | 65.6 | L20 | F080L20G00 |  | X | 8 | US
88348198503 | 883481985031 | 2 1/2 355 EXP JT 1.15 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 4057 | 18.8 | 355 | CFCN355PEZ |  | X |  | US
88348198516 | 883481985161 | 3x3x1 1/2 RD TEE L25 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 876 | 7.74 | L25 | FC64L25G00 |  | X | 3X3X1 1/2 | US
88348198517 | 883481985178 | 2x2x1 1/2 RD TEE L25 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 781.5 | 3.06 | L25 | FB76L25G00 |  | X | 2X2X1 1/2 | US
88348198518 | 883481985185 | 3x3x2 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 918 | 7.96 | L25 | FC68L25G00 |  | X | 3X3X2 | US
88348198519 | 883481985192 | 4x4x2 1/2 RD TEE L25 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 C/E RUN=5 ~ | 1950 | 16.98 | L25 | FD77L25G00 |  | X | 4X4X2 1/2 | US
88348198520 | 883481985208 | 4x4x3 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E RUN=5 ~ | 1797 | 13.96 | L25 | FD79L25G00 |  | X | 4X4X3 | US
88348198521 | 883481985215 | 6x6x3 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 4489.5 | 35.42 | L25 | FF05L25G00 |  | X | 6X6X3 | US
88348198522 | 883481985222 | 4x4x2 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 C/E RUN=5 ~ | 1646.5 | 12.9 | L25 | FD74L25G00 |  | X | 4X4X2 | US
88348198523 | 883481985239 | 4x4x1 1/2 RD TEE L25 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 C/E RUN=5 ~ | 1623 | 12.63 | L25 | FD72L25G00 |  | X | 4X4X1 1/2 | US
88348198524 | 883481985246 | 8x8x3 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 6428.5 | 65.41 | L25 | FF65L25G00 |  | X | 8X8X3 | US
88348198526 | 883481985260 | 10x10x8 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E RUN=9 C/BR=9 | 9982.5 | 100.3 | L25 | FG16L25G00 |  | X | 10X10X8 | US
88348198527 | 883481985277 | 8x8x4 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E RUN=7 3/4 ~ | 6848.5 | 60.5 | L25 | FF68L25G00 |  | X | 8X8X4 | US
88348198528 | 883481985284 | 6x6x2 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 4447 | 33.6 | L25 | FF01L25G00 |  | X | 6X6X2 | US
88348198530 | 883481985307 | 8x8x2 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 6234 | 60.9 | L25 | FF62L25G00 |  | X | 8X8X2 | US
88348198532 | 883481985321 | 8x8x2 1/2 RD TEE L25 GLV ASTM~ A352 GR LCC SCH80 ~ | 6234 | 66 | L25 | FF64L25G00 |  | X | 8X8X2 1/2 | US
88348198533 | 883481985338 | 10x10x6 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E RUN=9 C/BR=9 | 9982.5 | 96.89 | L25 | FG14L25G00 |  | X | 10X10X6 | US
88348198534 | 883481985345 | 8x8x6 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E RUN=7 3/4 ~ | 6848.5 | 62.3 | L25 | FF73L25G00 |  | X | 8X8X6 | US
88348198535 | 883481985352 | 6x6x4 RD TEE L25 GLV ASTM ~ A352 GR LCC C/E RUN=6 1/2 ~ | 4676.5 | 34.19 | L25 | FF09L25G00 |  | X | 6X6X4 | US
88348198551 | 883481985512 | 1 1/2 155 EXP JT 2.28 MV E EXP GRV ORG CPL UPD NPL | 9364 | 31 | 155 | CDUE155PEZ |  | X |  | US
88348198553 | 883481985536 | 1 76B VLV FNxFN 6.53 GPM LP ~ RANGE CART 11 W/1 722 | 632.5 | 1.66 | 76B | V01076B02E |  | X | 1 | US
88348198555 | 883481985550 | 3 155 EXP JT 2.09 MV E FULLY ~ EXP GRV ORG CPL UPD NPL | 9672.5 | 22 | 155 | CHSE155PEZ |  | X |  | US
88348198586 | 883481985864 | 2 1/2x3/4 MEC-T CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 579.5 | 3.1 | 622 | CB97622CP0 |  |  | 2 1/2X3/4 | US
88348198588 | 883481985888 | 2 1/2x1 MEC-T CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 661 | 3.2 | 622 | CC00622CP0 |  |  | 2 1/2X1 | US
88348198589 | 883481985895 | 2 1/2x1 1/2 MEC-T CPL 622 P ~ CU FEM NPT | 811.5 | 4.1 | 622 | CC03622CP0 |  |  | 2 1/2X1 1/2 | US
88348198590 | 883481985901 | 3x3/4 MEC-T CPL 622 P CU FEM ~ NPT | 644 | 3.4 | 622 | CC37622CP0 |  |  | 3X3/4 | US
88348198592 | 883481985925 | 3x1 MEC-T CPL 622 P CU FEM ~ NPT | 687.5 | 3.6 | 622 | CC38622CP0 |  |  | 3X1 | US
88348198593 | 883481985932 | 3x1 1/2 MEC-T CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 853 | 4.5 | 622 | CC40622CP0 |  |  | 3X1 1/2 | US
88348198594 | 883481985949 | 4x3/4 MEC-T CPL 622 P CU FEM ~ NPT | 726 | 3.3 | 622 | CD20622CP0 |  |  | 4X3/4 | US
88348198598 | 883481985987 | 4x1 MEC-T CPL 622 P CU FEM NPT | 765.5 | 4 | 622 | CD22622CP0 |  |  | 4X1 | US
88348198599 | 883481985994 | 4x1 1/2 MEC-T CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 925 | 5 | 622 | CD25622CP0 |  |  | 4X1 1/2 | US
88348198600 | 883481986007 | 2 CPL 856 P VP BLUE 60.3MM | 110.5 | 2.6 | 856 | L020856HP0 |  |  | 2 | US
88348198601 | 883481986014 | 3 CPL 856 P VP BLUE 88.9MM | 139 | 4.3 | 856 | L030856HP0 |  |  | 3 | US
88348198602 | 883481986021 | A312JAQ61012820 31 AH2-CC BRD~ NO BKT V3104 135F/57C ECLH ~ | 360.5 | 5.09 | ABH | A311ABH204 |  | X |  | US
88348198614 | 883481986144 | 1/2 799 O-RING F/799 HOSE ADP~ W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K004799HOR | X |  | 1/2 | US
88348198615 | 883481986151 | 3/4 799 O-RING F/799 HOSE ADP~ W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K006799HOR | X |  | 3/4 | US
88348198616 | 883481986168 | 1 799 O-RING F/799 HOSE ADP ~ W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K010799HOR | X |  | 1 | US
88348198617 | 883481986175 | 1 1/4 799 O-RING F/799 HOSE ~ ADP W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K012799HOR | X |  | 1 1/4 | US
88348198620 | 883481986205 | 2x1 1/2 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=3 | 286 | 1.06 | L50 | FB67L50G00 |  | X | 2X1 1/2 | US
88348198623 | 883481986236 | 3x2 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC SCH80 E/E=3 1/2 | 286 | 2.2 | L50 | FC43L50G00 |  | X | 3X2 | US
88348198626 | 883481986267 | 4x1 1/2 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=4 | 537.5 | 3.92 | L50 | FD25L50G00 |  | X | 4X1 1/2 | US
88348198627 | 883481986274 | 4x2 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC SCH80 E/E=4 | 537.5 | 3.44 | L50 | FD29L50G00 |  | X | 4X2 | US
88348198628 | 883481986281 | 4x2 1/2 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=4 | 537.5 | 4.6 | L50 | FD35L50G00 |  | X | 4X2 1/2 | US
88348198630 | 883481986304 | 6x4 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=5 1/2 | 1269 | 7.3 | L50 | FE79L50G00 |  | X | 6X4 | US
88348198631 | 883481986311 | 1 1/2 799 O-RING F/799 HOSE ~ ADP W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K014799HOR | X |  | 1 1/2 | US
88348198632 | 883481986328 | 2 799 O-RING F/799 HOSE ADP ~ W/O-RING 10/BAG | 5.5 | 0.05 | 799 | K020799HOR | X |  | 2 | US
88348198633 | 883481986335 | 8x4 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=6 | 1695.5 | 15.96 | L50 | FF38L50G00 |  | X | 8X4 | US
88348198634 | 883481986342 | 10x8 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=7 | 3313 | 28.66 | L50 | FF96L50G00 |  | X | 10X8 | US
88348198635 | 883481986359 | 12x8 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=8 | 5747.5 | 39.24 | L50 | FG35L50G00 |  | X | 12X8 | US
88348198636 | 883481986366 | 12x10 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=8 | 5747.5 | 41.82 | L50 | FG39L50G00 |  | X | 12X10 | US
88348198637 | 883481986373 | 10x4 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=7 | 3118 | 24.03 | L50 | FF88L50G00 |  | X | 10X4 | US
88348198638 | 883481986380 | 6x2 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC SCH80 E/E=5 1/2 | 996.5 | 8.15 | L50 | FE61L50G00 |  | X | 6X2 | US
88348198639 | 883481986397 | 8x6 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=6 | 1883.5 | 17.97 | L50 | FF47L50G00 |  | X | 8X6 | US
88348198640 | 883481986403 | 10x6 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=7 | 3313 | 26.9 | L50 | FF91L50G00 |  | X | 10X6 | US
88348198644 | 883481986441 | A363BFS5NX24011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3615 PEN 200F/93C SR~ | 1043 | 6 | UB6 | A363UB6S79 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198645 | 883481986458 | 4x3 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC SCH80 E/E=4 | 537.5 | 4.76 | L50 | FD44L50G00 |  | X | 4X3 | US
88348198646 | 883481986465 | 10 CPL 856 P VP BLUE 273MM | 940.5 | 22.8 | 856 | L100856HP0 |  |  | 10 | US
88348198647 | 883481986472 | 12 CPL 856 P VP BLUE 323.9MM | 1141 | 24.9 | 856 | L120856HP0 |  |  | 12 | US
88348198650 | 883481986502 | 3x2 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 E/E=3 1/2 | 665 | 2.23 | L51 | FC43L51G00 |  | X | 3X2 | US
88348198653 | 883481986533 | 4x3 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 E/E=4 | 878.5 | 4.32 | L51 | FD44L51G00 |  | X | 4X3 | US
88348198656 | 883481986564 | 4x2 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 E/E=4 | 878.5 | 3.31 | L51 | FD29L51G00 |  | X | 4X2 | US
88348198658 | 883481986588 | 6x2 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 E/E=5 1/2 | 1499 | 8.69 | L51 | FE61L51G00 |  | X | 6X2 | US
88348198659 | 883481986595 | 6x4 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC E/E=5 1/2 | 1499 | 10.02 | L51 | FE79L51G00 |  | X | 6X4 | US
88348198662 | 883481986625 | 2x1 1/2 ECC RD L51 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=3 | 295 | 1.1 | L51 | FB67L51G00 |  | X | 2X1 1/2 | US
88348198663 | 883481986632 | 4x1 1/2 ECC RD L51 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=4 | 878.5 | 3.99 | L51 | FD25L51G00 |  | X | 4X1 1/2 | US
88348198664 | 883481986649 | 8x4 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC E/E=6 | 1871 | 10.14 | L51 | FF38L51G00 |  | X | 8X4 | US
88348198665 | 883481986656 | 8x6 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC E/E=6 | 1871 | 12.48 | L51 | FF47L51G00 |  | X | 8X6 | US
88348198666 | 883481986663 | 10x6 ECC RD L51 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=7 | 3323.5 | 18.3 | L51 | FF91L51G00 |  | X | 10X6 | US
88348198667 | 883481986670 | 6x3 ECC RD L51 GLV ASTM A352 ~ GR LCC SCH80 E/E=5 1/2 | 1499 | 8.74 | L51 | FE71L51G00 |  | X | 6X3 | US
88348198670 | 883481986700 | 6x3 CONC RD L50 GLV ASTM A352~ GR LCC SCH80 E/E=5 1/2 | 1171 | 9.9 | L50 | FE71L50G00 |  | X | 6X3 | US
88348198671 | 883481986717 | 10x8 ECC RD L51 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=7 | 3323.5 | 19.87 | L51 | FF96L51G00 |  | X | 10X8 | US
88348198672 | 883481986724 | 12x8 ECC RD L51 GLV ASTM A352~ GR LCC E/E=8 | 5840.5 | 39.52 | L51 | FG35L51G00 |  | X | 12X8 | US
88348198673 | 883481986731 | 12x10 ECC RD L51 GLV ASTM ~ A352 GR LCC E/E=8 | 5840.5 | 27.65 | L51 | FG39L51G00 |  | X | 12X10 | US
88348198679 | 883481986793 | 3x1 1/2 CONC RD L50 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=3 1/2 | 286 | 2.03 | L50 | FC40L50G00 |  | X | 3X1 1/2 | US
88348198680 | 883481986809 | 2 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 60.3MM | 705 | 2.5 | L07 | L020L07GEX |  | X | 2 | US
88348198681 | 883481986816 | 2 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 60.3MM | 635.5 | 2.5 | L07 | L020L07PEX |  | X | 2 | US
88348198682 | 883481986823 | 3 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 88.9MM | 740 | 3.3 | L07 | L030L07GEX |  | X | 3 | US
88348198683 | 883481986830 | 4 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 114.3MM | 883.5 | 5.8 | L07 | L040L07GEX |  | X | 4 | US
88348198684 | 883481986847 | 6 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 168.3MM | 1139 | 9.1 | L07 | L060L07GEX |  | X | 6 | US
88348198685 | 883481986854 | 1 1/2 CPL L07 E GLV ASTM A352~ GR LCC 316SS B/N 48.3MM | 583 | 1.8 | L07 | L014L07GEX |  | X | 1 1/2 | US
88348198686 | 883481986861 | 2 1/2 CPL L07 E GLV ASTM A352~ GR LCC 316SS B/N 73MM | 734.5 | 2.9 | L07 | L024L07GEX |  | X | 2 1/2 | US
88348198687 | 883481986878 | 8 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 219.1MM | 1699 | 16.6 | L07 | L080L07GEX |  | X | 8 | US
88348198688 | 883481986885 | 10 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR~ LCC 316SS B/N 273MM | 2526.5 | 25.9 | L07 | L100L07GEX |  | X | 10 | US
88348198689 | 883481986892 | 12 CPL L07 E GLV ASTM A352 GR~ LCC 316SS B/N 323.9MM | 2695.5 | 31 | L07 | L120L07GEX |  | X | 12 | US
88348198690 | 883481986908 | 1 1/2 CPL L07 E ORG ASTM A352~ GR LCC 316SS B/N 48.3MM | 527.5 | 1.8 | L07 | L014L07PEX |  | X | 1 1/2 | US
88348198691 | 883481986915 | 2 1/2 CPL L07 E ORG ASTM A352~ GR LCC 316SS B/N 73MM | 660 | 2.9 | L07 | L024L07PEX |  | X | 2 1/2 | US
88348198692 | 883481986922 | 3 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 88.9MM | 666.5 | 3.3 | L07 | L030L07PEX |  | X | 3 | US
88348198693 | 883481986939 | 4 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 114.3MM | 789 | 5.8 | L07 | L040L07PEX |  | X | 4 | US
88348198694 | 883481986946 | 6 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 168.3MM | 1010 | 9.1 | L07 | L060L07PEX |  | X | 6 | US
88348198695 | 883481986953 | 8 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 219.1MM | 1495.5 | 16.6 | L07 | L080L07PEX |  | X | 8 | US
88348198696 | 883481986960 | 10 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR~ LCC 316SS B/N 273MM | 2222.5 | 25.9 | L07 | L100L07PEX |  | X | 10 | US
88348198697 | 883481986977 | 12 CPL L07 E ORG ASTM A352 GR~ LCC 316SS B/N 323.9MM | 2360.5 | 31 | L07 | L120L07PEX |  | X | 12 | US
88348198708 | 883481987080 | 3x1 1/2 ECC RD L51 GLV ASTM ~ A352 GR LCC SCH80 E/E=3 1/2 | 665 | 2.56 | L51 | FC40L51G00 |  | X | 3X1 1/2 | US
88348198747 | 883481987479 | 3 CPL L77 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 88.9MM | 666.5 | 4.1 | L77 | L030L77PEX |  | X | 3 | US
88348198748 | 883481987486 | 3 CPL L77 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 88.9MM | 740 | 4.1 | L77 | L030L77GEX |  | X | 3 | US
88348198749 | 883481987493 | 4 CPL L77 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 114.3MM | 789 | 7.4 | L77 | L040L77PEX |  | X | 4 | US
88348198750 | 883481987509 | 4 CPL L77 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 114.3MM | 883.5 | 7.4 | L77 | L040L77GEX |  | X | 4 | US
88348198751 | 883481987516 | 6 CPL L77 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 168.3MM | 1010 | 13.3 | L77 | L060L77PEX |  | X | 6 | US
88348198752 | 883481987523 | 6 CPL L77 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 168.3MM | 1139 | 13.3 | L77 | L060L77GEX |  | X | 6 | US
88348198753 | 883481987530 | 8 CPL L77 E ORG ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 219.1MM | 1495.5 | 23.1 | L77 | L080L77PEX |  | X | 8 | US
88348198755 | 883481987554 | 8 CPL L77 E GLV ASTM A352 GR ~ LCC 316SS B/N 219.1MM | 1699 | 23.1 | L77 | L080L77GEX |  | X | 8 | US
88348198767 | 883481987677 | A363BFQ4NX24017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3614 K5.6 PEN QR ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QQY |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198770 | 883481987707 | 2x1 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 786 | 3 | L92 | CB60L92GEX |  | X | 2X1 | US
88348198774 | 883481987745 | 3x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 795 | 3.4 | L92 | CC37L92GEX |  | X | 3X3/4 | US
88348198775 | 883481987752 | 3x1 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 803.5 | 3.3 | L92 | CC38L92GEX |  | X | 3X1 | US
88348198776 | 883481987769 | 2x1/2 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 775 | 3.3 | L92 | CB67L92GEX |  | X | 2X1 1/2 | US
88348198778 | 883481987783 | 4x1/2 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 805.5 | 3.7 | L92 | CD19L92GEX |  | X | 4X1/2 | US
88348198779 | 883481987790 | 4x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 808.5 | 3.7 | L92 | CD20L92GEX |  | X | 4X3/4 | US
88348198780 | 883481987806 | 4x1 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 816.5 | 3.7 | L92 | CD22L92GEX |  | X | 4X1 | US
88348198781 | 883481987813 | 6x1 1/2 MEC-T L920N E GLV ASTM A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 978 | 5.7 | L92 | CE58L92GEX |  | X | 6X1 1/2 | US
88348198782 | 883481987820 | 6x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 945 | 5.1 | L92 | CK62L92GEX |  | X | 6X3/4 | US
88348198783 | 883481987837 | 6x2 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 978 | 6.5 | L92 | CE61L92GEX |  | X | 6X2 | US
88348198784 | 883481987844 | 8x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 1508.5 | 11.6 | L92 | CR51L92GEX |  | X | 8X3/4 | US
88348198785 | 883481987851 | 8x2 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 1573 | 11.3 | L92 | CF30L92GEX |  | X | 8X2 | US
88348198787 | 883481987875 | 10x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 1714.5 | 16.5 | L92 | CM20L92GEX |  | X | 10X3/4 | US
88348198788 | 883481987882 | 10x1 1/2 MEC-T L920N E GLV ~ ASTM A352 GR LCC NPT FEM ~ | 1751.5 | 15.2 | L92 | CK85L92GEX |  | X | 10X1 1/2 | US
88348198789 | 883481987899 | 12x1 1/2 MEC-T L920N E GLV ~ ASTM A352 GR LCC NPT FEM ~ | 2050.5 | 20.5 | L92 | CR53L92GEX |  | X | 12X1 1/2 | US
88348198790 | 883481987905 | 14x1 1/2 MEC-T L920N E GLV ~ ASTM A352 GR LCC NPT FEM ~ | 2654 | 24.2 | L92 | CS79L92GEX |  | X | 14X1 1/2 | US
88348198791 | 883481987912 | 16x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 2773 | 26.6 | L92 | CS44L92GEX |  | X | 16X3/4 | US
88348198792 | 883481987929 | A342BFQ52014220 48 AH2 BRD/NO~ BKT V3406 PEN 200F/93C CP ASY~ | 331.5 | 4.6 | ABH | A342ABH40M |  | X | V34 SUBASSEMBLIES | US
88348198793 | 883481987936 | A342BFQ52015220 60 AH2 BRD/NO~ BKT V3406 PEN 200F/93C CP ASY~ | 359.5 | 4.6 | ABH | A342ABH60C |  | X | V34 SUBASSEMBLIES | US
88348198799 | 883481987998 | 2x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM ~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 778 | 3.1 | L92 | CB59L92GEX |  | X | 2X3/4 | US
88348198800 | 883481988001 | 12x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 2015.5 | 19.4 | L92 | CK64L92GEX |  | X | 12X3/4 | US
88348198816 | 883481988162 | 14x3/4 MEC-T L920N E GLV ASTM~ A352 GR LCC NPT FEM 316SS B/N~ | 2621 | 24.2 | L92 | CR45L92GEX |  | X | 14X3/4 | US
88348198818 | 883481988186 | FP-040-43T-PS-00-H-C-V2-ER-NB- I 4 867-43T-PS SUCTION ~ | 11430.5 | 83 | 867 | S0408672TS |  | X | 4 | US
88348198820 | 883481988209 | 1 1/2x3/4 CONC RD L52F GLV NPT FEM ASTM A352 GR LCC SCH80 ~ | 314 | 0.99 | L52 | FB28L52G00 |  | X | 1 1/2X3/4 | US
88348198821 | 883481988216 | 1 1/2x1 CONC RD L52F GLV NPT ~ FEM ASTM A352 GR LCC SCH80 ~ | 314 | 1.22 | L52 | FB29L52G00 |  | X | 1 1/2X1 | US
88348198823 | 883481988230 | 2x3/4 CONC RD L52F GLV NPT ~ FEM ASTM A352 GR LCC SCH80 ~ | 335 | 1.36 | L52 | FB59L52G00 |  | X | 2X3/4 | US
88348198824 | 883481988247 | 2x1 CONC RD L52F GLV NPT FEM ~ ASTM A352 GR LCC SCH80 ~ | 335 | 1.24 | L52 | FB60L52G00 |  | X | 2X1 | US
88348198825 | 883481988254 | 2x1 1/2 CONC RD L52F GLV NPT ~ FEM ASTM A352 GR LCC SCH80 ~ | 335 | 1.51 | L52 | FB67L52G00 |  | X | 2X1 1/2 | US
88348198833 | 883481988339 | 1 1/2x4 300# RSD FCD FLG ADP ~ NPL L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 1073.5 | 7.17 | L46 | FB43L46GRF |  | X | 1 1/2X4 | US
88348198834 | 883481988346 | 2x4 300# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 1228.5 | 8.47 | L46 | FB84L46GRF |  | X | 2X4 | US
88348198835 | 883481988353 | 3x4 300# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 1608.5 | 16.42 | L46 | FC75L46GRF |  | X | 3X4 | US
88348198836 | 883481988360 | 4x6 300# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 2098.5 | 29.06 | L46 | FD87L46GRF |  | X | 4X6 | US
88348198837 | 883481988377 | 6x6 300# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 3118 | 43.36 | L46 | FE98L46GRF |  | X | 6X6 | US
88348198838 | 883481988384 | 8x6 300# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L46R GLV ASTM A352 GR LCC | 4864 | 64.71 | L46 | FF47L46GRF |  | X | 8X6 | US
88348198839 | 883481988391 | 2x4 150# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 995 | 6.61 | L45 | FB84L45GRF |  | X | 2X4 | US
88348198840 | 883481988407 | 12x8 150# RSD FCD FLG ADP NPL~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 7595.5 | 89.13 | L45 | FG35L45GRF |  | X | 12X8 | US
88348198841 | 883481988414 | 10x8 150# RSD FCD FLG ADP NPL~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 5057 | 63.43 | L45 | FF96L45GRF |  | X | 10X8 | US
88348198842 | 883481988421 | 1 1/2x4 150# RSD FCD FLG ADP ~ NPL L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 957 | 4.42 | L45 | FB43L45GRF |  | X | 1 1/2X4 | US
88348198843 | 883481988438 | 8x6 150# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 3104 | 40.54 | L45 | FF47L45GRF |  | X | 8X6 | US
88348198845 | 883481988452 | 6x6 150# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 2339 | 25.79 | L45 | FE98L45GRF |  | X | 6X6 | US
88348198846 | 883481988469 | 4x6 150# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 1521 | 17.2 | L45 | FD87L45GRF |  | X | 4X6 | US
88348198848 | 883481988483 | 3x4 150# RSD FCD FLG ADP NPL ~ L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 1414.5 | 11.46 | L45 | FC75L45GRF |  | X | 3X4 | US
88348198849 | 883481988490 | 2 1/2x4 150# RSD FCD FLG ADP ~ NPL L45R GLV ASTM A352 GR LCC | 1220 | 10.35 | L45 | FC26L45GRF |  | X | 2 1/2X4 | US
88348198867 | 883481988674 | FP-120-43T-PS-H-C-A3-ER-NB-I ~ 867-43T-PS PRS RELIEF PUMP ~ | 58144 | 816 | 867 | S1208673TS |  | X | 12 | US
88348198868 | 883481988681 | A403BJQ6NX18017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4002 PEN 286F/141C ~ | 1200.5 | 5 | UB6 | A403UB6QPP |  | X | TOOL PARTS | US
88348198870 | 883481988704 | A403BFQ6NX18017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4002 PEN 200F/93C QR~ | 1200.5 | 5 | UB6 | A403UB6QPU |  | X | TOOL PARTS | US
88348198873 | 883481988735 | 2 CPL 857 P VP BLUE 60.3MM | 105 | 3.3 | 857 | L020857HP0 |  |  | 2 | US
88348198874 | 883481988742 | 2 1/2 CPL 857 P VP BLUE 73MM | 118.5 | 3.6 | 857 | L024857HP0 |  |  | 2 1/2 | US
88348198875 | 883481988759 | 3 CPL 857 P VP BLUE 88.9MM | 134 | 4.4 | 857 | L030857HP0 |  |  | 3 | US
88348198876 | 883481988766 | 4 CPL 857 P VP BLUE 114.3MM | 186.5 | 6.1 | 857 | L040857HP0 |  |  | 4 | US
88348198877 | 883481988773 | 6 CPL 857 P VP BLUE 168.3MM | 312 | 8.8 | 857 | L060857HP0 |  |  | 6 | US
88348198878 | 883481988780 | 8 CPL 857 P VP BLUE 219.1MM | 492 | 18.1 | 857 | L080857HP0 |  |  | 8 | US
88348198879 | 883481988797 | 10 CPL 857 P VP BLUE 273MM | 895 | 23.5 | 857 | L100857HP0 |  |  | 10 | US
88348198880 | 883481988803 | 12 CPL 857 P VP BLUE 323.9MM | 1073.5 | 25.6 | 857 | L120857HP0 |  |  | 12 | US
88348198882 | 883481988827 | 4x1 MEC-T 422 E W/316SS NPT ~ FEM UP HSG & 316SS LWR HSG SS~ | 1089.5 | 5 | 422 | CD22422XEX |  | X | 4X1 | US
88348198900 | 883481989008 | 2 1/2x3/4 MEC-CSS CPL 622 P ~ CU FEM NPT | 1052 | 4.2 | 622 | CB97622CPA |  | X | 2 1/2X3/4 | US
88348198901 | 883481989015 | 2 1/2x1 MEC-CSS CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 1246.5 | 4.4 | 622 | CC00622CPA |  | X | 2 1/2X1 | US
88348198902 | 883481989022 | 2 1/2x1 1/2 MEC-CSS CPL 622 P~ CU FEM NPT | 1600 | 6.2 | 622 | CC03622CPA |  | X | 2 1/2X1 1/2 | US
88348198903 | 883481989039 | 3x3/4 MEC-CSS CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 1115.5 | 4.4 | 622 | CC37622CPA |  | X | 3X3/4 | US
88348198904 | 883481989046 | 3x1 MEC-CSS CPL 622 P CU FEM ~ NPT | 1291.5 | 4.8 | 622 | CC38622CPA |  | X | 3X1 | US
88348198905 | 883481989053 | 3x1 1/2 MEC-CSS CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 1682 | 6.6 | 622 | CC40622CPA |  | X | 3X1 1/2 | US
88348198907 | 883481989077 | 4x3/4 MEC-CSS CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 1356 | 4.5 | 622 | CD20622CPA |  | X | 4X3/4 | US
88348198908 | 883481989084 | 4x1 MEC-CSS CPL 622 P CU FEM ~ NPT | 1440.5 | 5.4 | 622 | CD22622CPA |  | X | 4X1 | US
88348198909 | 883481989091 | 4x1 1/2 MEC-CSS CPL 622 P CU ~ FEM NPT | 1784 | 7.4 | 622 | CD25622CPA |  | X | 4X1 1/2 | US
88348198921 | 883481989213 | P0232002013XZAEZZZZ ~ 20.13 232 SS SEALING PLATE E ~ | 2530 | 1.001 | 232 | P200232X04 |  | X | 20/508MM | US
88348198922 | 883481989220 | G0232002013XZAEZZZZ ~ 20.13 x 3/4 O RNG 232 SS BDY ~ | 860.5 | 1.001 | 232 | G200232X09 |  | X | 20/508MM | US
88348198924 | 883481989244 | 4x1 1/2 MEC-T 422 E W/316SS ~ NPT FEM UP HSG & 316SS LWR ~ | 1152.5 | 5.17 | 422 | CD25422XEX |  | X | 4X1 1/2 | US
88348198933 | 883481989336 | A363BCQ44012012UB624 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3614 PEN QR WH ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QDR |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198936 | 883481989367 | A363BCQ44024012UB624 48 AH2 ~ BRD UB6 BKT V3614 PEN QR WH ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QGG |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198939 | 883481989398 | A363BJQ54024017UB624 48 UB6 ~ AH2 BRD BKT V3616 PEN QR WH ~ | 1043 | 6 | UB6 | A363UB6QGJ |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348198941 | 883481989411 | A403BCQ6NX18013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4002 PEN 155F/68C ~ | 1200.5 | 4 | UB6 | A403UB6Q10 |  | X | TOOL PARTS | US
88348198943 | 883481989435 | 2x3 BEV ADP NPL 442 SS ~ 10S/304L | 210 | 0.7 | 442 | FB83442X14 |  | X | 2X3 | US
88348198971 | 883481989718 | 2 1/2 155 EXP JT 0.95 MV E NEU GRV ORG CPL UPD NPL | 6868.5 | 17 | 155 | CFHN155PEZ |  | X |  | US
88348198997 | 883481989978 | 3x3 GRV ADP NPL 443H SS ~ 40S/304L | 299 | 2.2 | 443 | FC59443X44 |  | X | 3X3 | US
88348199036 | 883481990363 | 4x4 383 VERT DISCHARGE CBV ~ VIBRATION ISOLATION PUMP DROP~ | 13896 | 76.8 | 383 | KD65383PE9 |  | X | 4X4 | US
88348199037 | 883481990370 | 4x4 382 STRAINER VIBRATION ~ ISOLATION DROP W/1 1/4 924 | 16518 | 78.6 | 382 | KD65382PE9 |  | X | 4X4 | US
88348199038 | 883481990387 | 10x8 381 SUCTION VIBRATION ~ ISOLATION DROP W/1 1/4 924 | 48588.5 | 360.5 | 381 | KF96381PE9 |  | X | 10X8 | US
88348199041 | 883481990417 | 5x3 381 SUCTION VIBRATION ~ ISOLATION DROP W/1 1/4 924 | 22323 | 96.1 | 381 | KE09381PE9 |  | X | 5X3 | US
88348199085 | 883481990851 | 6x6 382 STRAINER VIBRATION ~ ISOLATION DROP W/1 1/4 924 | 28446.5 | 194.6 | 382 | KE98382PE9 |  | X | 6X6 | US
88348199086 | 883481990868 | 10x10 382 STRAINER VIBRATION ~ ISOLATION DROP W/1 1/4 924 | 59402 | 463.5 | 382 | KG01382PE9 |  | X | 10X10 | US
88348199089 | 883481990899 | 4x2 1/2 383 VERT DISCHARGE CBV VIBRATION ISOLATION PUMP DROP~ | 14277 | 80.4 | 383 | KD35383PE9 |  | X | 4X2 1/2 | US
88348199091 | 883481990912 | 6x5 383 VERT DISCHARGE CBV ~ VIBRATION ISOLATION PUMP DROP~ | 27524 | 162.6 | 383 | KE90383PE9 |  | X | 6X5 | US
88348199094 | 883481990943 | 4 CAP 60 ORG 1 1/2 TAP OFF ~ CENTER 114.3MM | 1199 | 2.5 | 060 | FD25060P0C |  | X | 4X1 1/2 | US
88348199123 | 883481991230 | 6x4 383 VERT DISCHARGE CBV ~ VIBRATION ISOLATION PUMP DROP~ | 26900.5 | 161.5 | 383 | KE79383PE9 |  | X | 6X4 | US
88348199126 | 883481991261 | A312JAQ61013820 36 AH2-CC BRD~ NO BKT V3104 135F/57C ECLH ~ | 371.5 | 5.09 | ABH | A311ABH30C |  | X |  | US
88348199130 | 883481991308 | S403BJS64018017 V4001 K11.2 ~ PEN 286F/141C SR WH 18 IN ~ | 699 | 4.94 | BJS | S403BJS006 |  | X | TOOL PARTS | US
88348199138 | 883481991384 | G0232002200SZFIZZZZ ~ 22x1 1/4 O RNG 232 CS BDY I ~ | 932 | 4 | 232 | G240232S15 |  | X | 24/609.6MM | US
88348199139 | 883481991391 | P0232002200SZFIZZZZ ~ 22 232 SS SEALING PLATE I 150~ | 1892 | 5 | 232 | P240232S11 |  | X | 24/609.6MM | US
88348199150 | 883481991506 | 10x8 383 VERT DISCHARGE CBV ~ VIBRATION ISOLATION PUMP DROP~ | 70356.5 | 539.6 | 383 | KF96383PE9 |  | X | 10X8 | US
88348199189 | 883481991896 | 4 355 EXP JT 4.75 MV E FULLY ~ EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 7494.5 | 21.2 | 355 | CJLE355PEZ |  | X |  | US
88348199190 | 883481991902 | 6 355 EXP JT 3.55 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 9201 | 62.2 | 355 | CMIN355PEZ |  | X |  | US
88348199191 | 883481991919 | 3 355 EXP JT 3.15 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 5517.5 | 27.1 | 355 | CHHN355PEZ |  | X |  | US
88348199192 | 883481991926 | 8 355 EXP JT 2.75 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 10983 | 21.2 | 355 | COGN355PEZ |  | X |  | US
88348199193 | 883481991933 | 4 355 EXP JT 3.95 MV E FULLY ~ EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 6903.5 | 21.2 | 355 | CJJE355PEZ |  | X |  | US
88348199194 | 883481991940 | 6 355 EXP JT 2.75 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 8354 | 62.2 | 355 | CMGN355PEZ |  | X |  | US
88348199196 | 883481991964 | 1 7CP VLV FNxFN W/TA ACT ~ SPRING RETURN NC 24VAC W/END ~ | 1527.5 | 3.4 | 7CP | V0107CPAFF |  | X | 1 | US
88348199197 | 883481991971 | 1x1 1/4 7CP VLV FEMxFEM W/TA ~ ACT SPRING RETURN NC 24VAC W/~ | 1573.5 | 5.2 | 7CP | VZ907CPAFF |  | X | 1X1 1/4 | US
88348199198 | 883481991988 | 3/4x1 7CP FEMxFEM VLV ~ W/SLIDER 160 ACTUATOR | 1174 | 3.2 | 7CP | VA617CPSFF |  | X | 3/4X1 | US
88348199218 | 883481992183 | 3 355 EXP JT 4.75 MV E FULLY ~ EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 6516.5 | 21.2 | 355 | CHLE355PEZ |  | X |  | US
88348199220 | 883481992206 | 4 355 EXP JT 3.55 MV E NEU GRV ORG CPL CPVC NPL | 6610 | 21.2 | 355 | CJIN355PEZ |  | X |  | US
88348199221 | 883481992213 | A363BCQ44012011UB634 48 AH2 ~ BSPT UB6 BKT V3614 PEN QR WH ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QDW |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199222 | 883481992220 | 3 155 EXP JT 1.14 MV E CMP GRV GLV CPL GLV NPL | 9673 | 46 | 155 | CHQC155GEZ |  | X |  | US
88348199452 | 883481994521 | 2x2x3/4 RD TEE P25 EHP VP ORG~ IR FTG JT ASY | 177 | 6.35 | P25 | FB72P25PE0 |  |  | 2X2X3/4 | US
88348199453 | 883481994538 | 2x2x3/4 RD TEE P25 T VP ORG ~ IR FTG JT ASY | 177 | 6.35 | P25 | FB72P25PT0 |  | X | 2X2X3/4 | US
88348199461 | 883481994613 | C0232001275S1KTFSS0 ~ 12.75 232 CS BDY FBE 1 SEG T ~ | 11526 | 44 | 232 | C120232S57 |  | X | 12 | US
88348199462 | 883481994620 | 2 1/2 355 EXP JT 4.75 MV E ~ FULLY EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 5840.5 | 21.2 | 355 | CFLE355PEZ |  | X |  | US
88348199463 | 883481994637 | 2 1/2 355 EXP JT 3.95 MV E ~ FULLY EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 5446.5 | 21.2 | 355 | CFJE355PEZ |  | X |  | US
88348199464 | 883481994644 | 4 355 EXP JT 3.55 MV E FULLY ~ EXP GRV ORG CPL CPVC NPL | 6610 | 21.2 | 355 | CJIE355PEZ |  | X |  | US
88348199486 | 883481994866 | A403BCS6NX18017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V4001 PEN 155F/68C ~ | 1200.5 | 5 | UB6 | A403UB6SAG |  | X | TOOL PARTS | US
88348199499 | 883481994996 | V2704 K5.6 UP 200F/93C QR ~ BRIGHT WH RAL9003 1/2 NPT | 66 | 0.165 | AFQ | S271AFQ4W0 |  | X | V2701 & V2705 SUBASSEMBLIES | US
88348199518 | 883481995184 | A363BFQ54018011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3616 PEN 200F/93C QR~ | 1000.5 | 6 | UB6 | A363UB6QH1 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199528 | 883481995283 | A363BFS4NX24017UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 200F/93C ~ | 1043 | 6 | UB6 | A363UB6SAY |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199604 | 883481996044 | A363BCS44012012UB634 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6SAR |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199623 | 883481996235 | A363BCS44012013UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C SR~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6S81 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199643 | 883481996433 | 2 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 1663.5 | 10.1 | A40 | F020A40P00 |  |  | 2 | US
88348199644 | 883481996440 | 2 1/2 ANCHOR A40 ORG CS F/ ~ TIGHT SPACES | 1814 | 14.3 | A40 | F024A40P00 |  | X | 2 1/2 | US
88348199645 | 883481996457 | 3 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 1914 | 18.2 | A40 | F030A40P00 |  |  | 3 | US
88348199646 | 883481996464 | 4 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 2517 | 25.1 | A40 | F040A40P00 |  |  | 4 | US
88348199647 | 883481996471 | 5 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 3135 | 33.1 | A40 | F050A40P00 |  | X | 5 | US
88348199648 | 883481996488 | 6 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 2870.5 | 55.3 | A40 | F060A40P00 |  |  | 6 | US
88348199649 | 883481996495 | 8 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 3727.5 | 77.5 | A40 | F080A40P00 |  | X | 8 | US
88348199650 | 883481996501 | 10 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 4128 | 117.4 | A40 | F100A40P00 |  | X | 10 | US
88348199651 | 883481996518 | 12 ANCHOR A40 ORG CS F/TIGHT ~ SPACES | 4730 | 142.7 | A40 | F120A40P00 |  | X | 12 | US
88348199671 | 883481996716 | A363BCS4NX24012UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3613 PEN 155F/68C SR~ | 1043 | 6 | UB6 | A363UB6S78 |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199699 | 883481996990 | 4x2 1/2 380 VERT DISCHARGE ~ VIBRATION DROP W/1 1/4 924 | 12708 | 61.5 | 380 | KD35380PE9 |  | X | 4X2 1/2 | US
88348199702 | 883481997027 | 5x3 380 VERT DISCHARGE ~ VIBRATION DROP W/1 1/4 924 | 18674 | 88.3 | 380 | KE09380PE9 |  | X | 5X3 | US
88348199708 | 883481997089 | 1x1x3/4 RD TEE P25 EHP VP ORG~ IR FTG JT ASY | 89 | 3.12 | P25 | FA84P25PE0 |  |  | 1X1X3/4 | US
88348199709 | 883481997096 | 1x1x3/4 RD TEE P25 T VP ORG ~ IR FTG JT ASY | 89 | 3.12 | P25 | FA84P25PT0 |  | X | 1X1X3/4 | US
88348199710 | 883481997102 | 2x2x1 RD TEE P25 EHP VP ORG ~ IR FTG JT ASY | 181 | 6.79 | P25 | FB73P25PE0 |  |  | 2X2X1 | US
88348199711 | 883481997119 | 2x2x1 RD TEE P25 T VP ORG IR ~ FTG JT ASY | 181 | 6.79 | P25 | FB73P25PT0 |  | X | 2X2X1 | US
88348199719 | 883481997195 | A363BCQ4NX12011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3614 K5.6 PEN QR ~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QBC |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199775 | 883481997751 | A363BCQ54012012UB624 48 BRD ~ UB6 BKT V3616 PEN 155F/68C QR~ | 957 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCK |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199794 | 883481997942 | 2 1/2x3/4 MEC-T 422 E W/316SS~ NPT FEM UP HSG DUCTILE IRON ~ | 435.5 | 3.2 | 422 | CB97422XE0 |  |  | 2 1/2X3/4 | US
88348199796 | 883481997966 | 2 1/2x1 MEC-T 422 E W/316SS ~ NPT FEM UP HSG DUCTILE IRON ~ | 435.5 | 3.2 | 422 | CC00422XE0 |  |  | 2 1/2X1 | US
88348199803 | 883481998031 | A363BCQ54024012UB624 48 BRD ~ UB6 BKT V3616 PEN 155F/68C QR~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QCJ |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199810 | 883481998109 | A403BFQ6NX24013UB684 48 AH2-CC UB6 BKT V4002 PEN 200F/93C QR~ | 1249 | 5 | UB6 | A403UB6Q18 |  | X | TOOL PARTS | US
88348199857 | 883481998574 | 2 1 /2 ANCHOR A40S 304SS F/ ~ TIGHT SPACES | 3473 | 14.3 | A40 | F024A40X00 |  | X | 2 1/2 | US
88348199859 | 883481998598 | 3 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 3811.5 | 18.9 | A40 | F030A40X00 |  | X | 3 | US
88348199860 | 883481998604 | 4 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 4287 | 25.9 | A40 | F040A40X00 |  | X | 4 | US
88348199861 | 883481998611 | A363BCQ4NX18013UB634 48 AH2 ~ BSPT UB6 BKT V3614 K5.6 PEN ~ | 1000.5 | 7.25 | UB6 | A363UB6QDG |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199862 | 883481998628 | 5 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 4658.5 | 33.9 | A40 | F050A40X00 |  | X | 5 | US
88348199863 | 883481998635 | 6 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 5125 | 59.9 | A40 | F060A40X00 |  | X | 6 | US
88348199864 | 883481998642 | 8 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 5963 | 81.9 | A40 | F080A40X00 |  | X | 8 | US
88348199865 | 883481998659 | 10 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 7639.5 | 121.5 | A40 | F100A40X00 |  | X | 10 | US
88348199880 | 883481998802 | 1x3/4 78U CFBF UNION PORT FTG~ FEMxFEM UNION W/PT & AV | 207.5 | 1.365 | 78U | VA8378UUFF |  | X | 1X3/4 | US
88348199883 | 883481998833 | 12 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 8571 | 146.8 | A40 | F120A40X00 |  | X | 12 | US
88348199884 | 883481998840 | 2 ANCHOR A40S 304SS F/TIGHT ~ SPACES | 3304 | 10.1 | A40 | F020A40X00 |  | X | 2 | US
88348199900 | 883481999007 | A363BCQ4NX24011UB624 48 AH2 ~ UB6 BKT V3614 K5.6 PEN QR ~ | 1043 | 7.25 | UB6 | A363UB6QBY |  | X | V36 SPRINKLERS & SUBASSEMBLIES | US
88348199912 | 883481999120 | A271BCQ42052220 31 AH2 BRD/NO~ BKT LONG ELL V2708 PEN QR ~ | 285.5 | 5.59 | ABH | A272ABH207 |  | X | 27 1/4 | US
88348199936 | 883481999366 | 2x1 MEC-T 422 E W/316SS NPT ~ STAINLESS STEEL UPPER AND ~ | 616.5 | 3 | 422 | CB60422XEX |  | X | 2X1 | US